## MATERIAL ELÉCTRICO
22 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B. C.
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
Licitación Pública Municipal
No. AYTOMXL-OM-ADQ-08-18
Suministro de material eléctrico para el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja California.
ANEXO 1.- Especificaciones Técnicas
Partida: Material Eléctrico
Paquetes | D E S C R I P C I O N D E L O S B I E N E S | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | MARCAS ACEPTADAS
Paquete 1 | MATERIAL ELÉCTRICO (Serv. Públicos, Delegaciones)
Subpartidas
1 | Cristal Prismatico para luminaria tipo cobra 150 watts, curva tipo II. | Pieza | 150 | 300 | American / Holophane
2 | Balastro autorregulado +10%, para luminario de v.s.a.p. De 70 watts, voltaje 240 volts, bajas perdidas, incluye: capacitor y arranque. | Pieza | 280 | 560 | Sola Basic / Advance / Crouse Hinds
3 | Balastro autorregulado + 10%, para luminario de v.s.a.p. 150 watts, voltaje 240/480 volts, incluye: arranque y capacitor. | Pieza | 185 | 370 | Sola Basic / Advance / Crouse Hinds
4 | Balastro autorregulado +10%, para luminario de v.s.a.p. 250 watts, voltaje 240/480 volts, incluye: arranque y capacitor. | Pieza | 90 | 180 | Sola Basic / Advance / Crouse Hinds
5 | Balastro autorregulado +10%, para luminario de v.s.a.p. 250 watts, voltaje 277 volts, incluye: arranque y capacitor. | Pieza | 8 | 16 | Sola Basic / Advance / Crouse Hinds
6 | Balastro autorregulado +10%, para luminario de Aditivo metalico de 250 watts, voltaje 240 volts, incluye arranque y capacitor. | Pieza | 8 | 16 | Sola Basic / Advance / Crouse Hinds
7 | Balastro autorregulado +10%, para luminario de Aditivo metalico de 400 watts, voltaje 240 volts, incluye arranque y capacitor. | Pieza | 10 | 20 | Sola Basic / Advance / Crouse Hinds
8 | Cable T.H.W.N. cal. 10, de cobre (entregar en rollos de 100 mts.) | Metro | 100 | 200 | Condumex / Viakon
9 | Alambre tipo Romex 2 x 14, (entregar en rollos de 100 mts.) | Metro | 3500 | 7000 | Condumex / Viakon
10 | Fotocelda electronica de candado , voltaje de operación 120/240/277 volts, hasta 1000 watts, catalogo DP124 1.5 1704 J50. garantia de operacion de 4 años, cuando menos, otorgada por el provedor, fotocelda normalmente abierta. | Pieza | 3000 | 6500 | Dtl / Fisher Pierce
11 | Portafotocelda catalogo AM-1-A-NB. | Pieza | 500 | 1000 | Alr / American Electric
12 | Fotocelda cuadrada voltaje de operación a 240 Volts. | Pieza | 525 | 1050 | Abierta
13 | Fotocelda cuadrada voltaje de operación a 120 Volts. | Pieza | 30 | 60 | Abierta
14 | Cinta aislante Scoth´s super 33 de 66 pies de longitud. | Pieza | 420 | 840 | 3m / Plymouth
15 | Contactor Magnetico, clase 8903, bobina 240 Volts, 4 polos, SMG3VO3 PARA 30 AMP. | Pieza | 1 | 1 | Sqd / Ge
16 | Contactor Magnetico, clase 8910 bobina 240 Volts, 3 polos, 40 amp. | Pieza | 25 | 50 | Sqd / Ge
17 | Cable de aluminio DRS formado por 3 conductores con aislamiento individual (XLPE) color negro y un blanco para neutro (XLPE) calibre 4 awg, 600 volts. (entregar en rollos de 500 mts.) | Metro | 500 | 1000 | Viakon / Conductores Monterrey
18 | Refractor de policarbonato de alto impacto para lampara tipo cobra de 150 watts, curva tipo II. | Pieza | 25 | 50 | American / Holophane
19 | Base integral 240 volts, 100 amperes, 4 contactos con quinta terminal. | Pieza | 6 | 12 | Elison / Ge / Sqd
20 | Foco V.S.A.P. 150 watts, base mogul 16,000 lumenes iniciales , duracion de 24,000 horas o mas. | Pieza | 2560 | 5120 | Philips / Ge
21 | Foco V.S.A.P. 70 watts, 24,000 horas o mas. base mogul, 6,300 lumenes iniciales. | Pieza | 5400 | 10800 | Philips / Ge
22 | Foco V.S.A.P. 100 watts, base mogul, 9,500 lumenes iniciales. 24,000 horas o mas. | Pieza | 120 | 240 | Philips / Ge
23 | Foco V.S.A.P. 250 watts, 28,500 lumenes iniciales, base mogul, 24,000 horas o mas. | Pieza | 1080 | 2160 | Philips / Ge
24 | Foco V.S.A.P. 400 watts, 50,000 lumenes iniciales, base mogul, 24,000 horas o mas. | Pieza | 6 | 12 | Philips / Ge
25 | Foco V.S.A.P. 150 watts, base mediana ITEM:LU150/MED | Pieza | 6 | 12 | Philips / Ge
26 | Foco de aditivo metalico de 400 watts, lumenes iniciales, base mogul, 10,000 horas o mas. | Pieza | 16 | 32 | Philips / Ge
27 | Foco de aditivo metalico de 250 watts, 20,500 lumenes iniciales, base mogul, 10,000 horas o mas. | Pieza | 18 | 36 | Philips / Ge
28 | Foco de aditivo metalico de 1000 watts, 120,000 lumenes, bulbo BT-37, base mogul, 15,000 horas o mas. | Pieza | 18 | 36 | Philips / Ge
29 | Foco compacto de aditivo metalico de 1000 watts, 120,000 lumenes iniciales, base mogul BT37, 12,000 horas o mas. | Pieza | 18 | 36 | Philips / Ge
30 | Foco de aditivo metalico de 1500 watts, 155,000 lumenes iniciales, base mogul, 10,000 horas o mas. | Pieza | 18 | 36 | Philips / Ge
31 | Cable neutranel 2+1 cal. 6 de aluminio. (entregar en rollos de 300 mts.) | Metro | 6400 | 12800 | Viakon / Conductores Monterrey
32 | Bastidor de 1 hilo REF- B1. | Pieza | 40 | 80 | Abierta
33 | Aislador de carrete 1c ansi 53.3 cat.8075. | Pieza | 40 | 80 | Gamma / Iusa
34 | Arranque para luminaria v.s.a.p. de 70/150 watts, catalogo. 37-63-AS-6.9-N7 | Pieza | 650 | 1300 | Sola Basic / Lumicon
35 | Arranque para luminaria v.s.a.p. de 250 watts y 400 watts . | Pieza | 90 | 180 | Sola Basic / Lumicon
36 | Brazo para luminaria galvanizado de 1.80 mts x 2¨ de diametro, cedula 40, con barreno de 1 pulg. En parte inferior del brazo a la altura de la base para cablear, inmerción en caliente. | Pieza | 175 | 350 | Pertusa / Polesa
37 | Fusible de liston tipo universal cabeza de boton removible, tipo de fusion rapido de 2 amp. | Pieza | 12 | 21 | Abierta
38 | Fusible de liston tipo universal cabeza de boton removible, tipo de fusion rapido de 3 amp. | Pieza | 9 | 15 | Abierta
39 | Interruptor termomagnetico, tipo industrial 2 polos, 20 amperes, 480 volts No. De catalogo fal24020. | Pieza | 1 | 2 | Sqd / Ge / Siemens
40 | Interruptor termomagnetico, tipo industrial 2 polos, 40 amperes, 480 volts No. De catalogo fal24040. | Pieza | 1 | 1 | Sqd / Ge / Siemens
41 | Interruptor termomagnetico, tipo industrial 2 polos, 60 amperes, 480 volts No. De catalogo fal24060. | Pieza | 1 | 1 | Sqd / Ge / Siemens
42 | Interruptor termomagnetico, tipo industrial 2 polos, 80 amperes, 480 volts No. De catalogo fal24080. | Pieza | 1 | 1 | Sqd / Ge / Siemens
43 | Interruptor termomagnetico, 2 polos, 60 amperes, 120/240 volts, tipo QP No. de catalogo Q260. | Pieza | 5 | 10 | Sqd / Ge / Siemens
44 | Transformador monofasico voltaje primario de 34,500 volts, voltaje secunadrio de 240/480 volts, de 25 KVA. | Pieza | 1 | 1 | Abierta
45 | Luminaria tipo cobra de LED de 60 watts, voltaje 240 volts, curva tipo II, temperatura de operación a 50 grados centigrados, vida util de 100,000 horas o mas. | Pieza | 9 | 18 | American Electric / Cooper
46 | Luminaria tipo cobra de LED de 60 watts, voltaje 480 volts, curva tipo II, temperatura de operación a 50 grados centigrados, vida util de 100,000 horas o mas. | Pieza | 10 | 20 | American Electric / Cooper
47 | Luminaria tipo cobra de LED de 133 watts, voltaje 240 volts, curva tipo II, temperatura de operación a 50 grados centigrados, vida util de 100,000 horas o mas. | Pieza | 9 | 18 | American Electric / Cooper
48 | Luminaria tipo cobra de LED de 133 watts, voltaje 480 volts, curva tipo II, temperatura de operación a 50 grados centigrados, vida util de 100,000 horas o mas. | Pieza | 8 | 15 | American Electric / Cooper
49 | Fotocelda tipo Ojo 2002 208-277 volts | Pieza | 8 | 15 | Tork
Partida: Material Eléctrico
Paquetes | D E S C R I P C I O N D E L O S B I E N E S | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | MARCA ACEPTADA
Paquete 2 | MATERIAL ELÉCTRICO PARA SEMAFORIZACIÓN.
Subpartidas
1 | Cable tipo uso rudo 4 hilos, cal. 14, (entregar en rollos de 100 mts.) | Metro | 400 | 700 | Indiana / Condulac
2 | Cable tipo uso rudo 3 hilos, cal. 14, (entregar en rollos de 100 mts.) | Metro | 200 | 400 | Indiana / Condulac
3 | Luz a base de leds para semáforo de 12¨de diámetro TIPO PIXEL, color Verde, voltaje nominal de 120v y frecuencia de 60hz, lente o pantalla transparente de policarbonato protegido contra rayos U.V, soporte condiciones de extrema temperatura con rango mínimo de (-37°C hasta +74°C) duración de 80,000 hrs o mas, garantía mínima otorgada por el proveedor de 5 años. | Pieza | 20 | 40 | Leotek / Dialight
4 | Luz a base de leds para semáforo de 12¨de diámetro TIPO PIXEL, color Ámbar, voltaje nominal de 120v y frecuencia de 60hz, lente o pantalla transparente de policarbonato protegido contra rayos U.V, soporte condiciones de extrema temperatura con rango mínimo de (-37°C hasta +74°C) duración de 80,000 hrs o mas, garantía mínima otorgada por el proveedor de 5 años. | Pieza | 5 | 10 | Leotek / Dialight
5 | Luz a base de leds para semáforo de 12¨de diámetro TIPO PIXEL, color Rojo, voltaje nominal de 120v y frecuencia de 60hz, lente o pantalla transparente de policarbonato protegido contra rayos U.V, soporte condiciones de extrema temperatura con rango mínimo de (-37°C hasta +74°C) duración de 80,000 hrs o mas, garantía mínima otorgada por el proveedor de 5 años. | Pieza | 15 | 25 | Leotek / Dialight
6 | Flecha a base de leds para semáforo de 12¨ de diámetro, TIPO PIXEL, color Verde, voltaje 120v-60hz, pantalla transparente de policarbonato protegido contra rayos U.V, soporte condiciones de extrema temperatura con rango mínimo de (-37°C y +74°C), duración de 80,000 hrs o mas, garantía mínima otorgada por el proveedor de 5 años. | Pieza | 15 | 30 | Leotek / Dialight
7 | Flecha a base de leds para semáforo de 12¨ de diámetro, TIPO PIXEL, color Ámbar, voltaje 120v-60hz, pantalla transparente de policarbonato protegido contra rayos U.V, soporte condiciones de extrema temperatura con rango mínimo de (-37°C y +74°C), duración de 80,000 hrs o mas, garantía mínima otorgada por el proveedor de 5 años. | Pieza | 5 | 10 | Leotek / Dialight
8 | Flecha a base de leds para semáforo de 12¨ de diámetro, TIPO PIXEL, color Rojo, voltaje 120v-60hz, pantalla transparente de policarbonato protegido contra rayos U.V, soporte condiciones de extrema temperatura con rango mínimo de (-37°C y +74°C), duración de 80,000 hrs o mas, garantía mínima otorgada por el proveedor de 5 años. | Pieza | 10 | 20 | Leotek / Dialight
9 | Foco incandescente tipo trafico, 69 a 90 watts. 8000 hrs como mínimo, base normal, 120-130 volts. | Pieza | 200 | 400 | Abierta
10 | Visera tipo túnel abierto atornillable para sección de luces de 12" de diámetro, hechas de policarbonato de alta resistencia, color negra. | Pieza | 10 | 20 | McCain / Peek Traffic
11 | Poste pedestal para semáforo de 10' de altura y diámetro de 4". Incluya: tapa para orificio inferior. | Pieza | 3 | 6 | McCain / Peek Traffic
12 | Sección peatonal, hombre caminando mano extendida de policarbonato y señal de leds con cronometro. | Pieza | 2 | 4 | McCain / Peek Traffic
13 | Soporte superior para semáforo doble de 12", compuesto por tubería de acero de 2" de diámetro interior y soporte con registro de fierro vaciado, color negro mate, incluye: tapa, cuatro tuercas y empaques de Neopreno con tornillos y rondanas de sujeción de acero inoxidable. | Pieza | 2 | 4 | McCain / Peek Traffic
14 | Convertidor de voltaje, regulado, entrega 12 V de corriente continua con 3 amperes, modelo: ELI-1250 o similar | Pieza | 15 | 30 | Steren
15 | Cable coaxial RG-59/U, modelo: 8281, para cámaras de video detección. | Pieza | 150 | 300 | Belden
16 | Cable Multiconductor con malla de 4 hilos, Cal.18AWG. | Pieza | 100 | 200 | Abierta
17 | Cable Multiconductor, modelo 581718 multi- conductor spec 39-2. | Pieza | 150 | 300 | Belden
18 | Conector para cable coaxial RG-59/U modelo: 8281. | Pieza | 10 | 20 | Abierta
19 | Conector para cable coaxial RG-8/U modelo: 9913. | Pieza | 10 | 20 | Abierta
20 | Triac modelo: BTA16400B o su reemplazo | Pieza | 20 | 40 | Abierta
21 | Triac modelo: BTA24600BW o su reemplazo | Pieza | 20 | 40 | Abierta
22 | Alternistor Triac Q4025L6 | Pieza | 10 | 20 | Abierta
23 | Base de medición completa y armada voltaje 240 volts 60 amperes incluya: poste de 3" de diámetro para su colocación, barra de tierra, grapa para tierra, cable, mufa, interruptor 2 polos 30 amperes, que cumpla con las especificaciones de C.F.E | Pieza | 1 | 2 | Elison / Ge
24 | Pila redonda de 3 volts CR-2032, para tarjeta electrónica de controlador. | Pieza | 10 | 20 | Abierta
25 | Tarjeta C.P.U. para controlador modelo serie C200. | Pieza | 5 | 11 | Semex
26 | Interruptor 1 polo 20 amperes tipo plug in. | Pieza | 5 | 10 | Ge / Sqd
27 | Interruptor 2 polos 30 amperes tipo plug in. | Pieza | 3 | 6 | Ge / Sqd
*En las partidas en que se señalen marcas aceptadas no podrán ofertar otra distinta.
* En las partidas en que se señalen marcas abiertas deberán presentar en su propuesta de los bienes ofertados la ficha técnica o catálogo emitido por el fabricante, de confomidad a lo establecido en las bases de licitación.