## Hoja1
22 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B. C.
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
Licitación Pública Municipal No. AYTOMXL-OM-ADQ-19-18
“Adquisición e Instalación de Equipamiento del Centro de Control del Transporte para el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja California”
ANEXO 1
Especificaciones Tecnicas
PAQUETE 1 | EQUIPO DE COMPUTO (PARTIDA 51501) Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información
SUBPARTIDA | CONCEPTO Y DESCRIPCIÓN | CANTIDAD
1 | Controlador de video para Sistema Video Wall para 4 Pantallas (2x2) Con equipamiento y accesorios necesarios para la conexión de 5 estaciones de trabajo Controlador de Video 4x4 HDMI Matrix Switch HDMI Matrix Selector Switcher with Four Picture Multiviewer 2x2 4k HDMI Switch 8x1 Resolución 1080p@60Hz, Audio support 3840*2160@30Hz Incluye software de manipulacion Accesorios de montaje en pared, conexión y cableado necesario Servicios de instalación, conexión y configuración para las 5 estaciones de trabajo Garantia: 1 año en partes e instalación | 1
2 | Pantalla Ultra Delgadas de 55" Full HD para sistema Video Wall Especificaciones de cada Pantalla: Diseñada para video wall Dimensión diagonal de Pantalla 55" con Tecnología LED Resolución FullHD 1920x1080 pixeles, Brillantez de 500 nits ó cd‎ Puertos e Interfases: 1xRJ-45, 1xHDMI, 1xDVI-D, 1xDVI-I, 1xVGA(D-Sub), 1xVideo Compuesto, 1xVideo Componente, 1xRS-232, 1xUSB, 2xDP, 2 Bocinas Internas‎ de 10W‎ Contraste Nativo‎ 1400:1 / 500,000:1 (dinámico), Colores en Panel (bit)‎ 10 bit - 1.06 Billones de colores‎ Velocidad de Actualización‎ 60Hz‎ 50,000 hrs de Vida y para operación de 24 hrs. / 7 Ángulo de Visión (H/V)‎ 178° / 178°‎ Bisel Ultra Delgado (Arriba/Abajo/Izq/Der)‎ 2.3 / 1.2 / 2.3 / 1.2‎ mm (2 pantalls juntas 3.5 mm) Dimensiones y Peso: Ancho 121.34cm, Profundidad 10.34cm, Altura 68.42cm, Peso 29.2Kg Garantia: 1 año en partes e instalación | 4
PAQUETE 2 | EQUIPO DE COMPUTO (PARTIDA 51501) Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información
SUBPARTIDA | CONCEPTO Y DESCRIPCIÓN | CANTIDAD
1 | Computadora tipo Workstation PROCESADOR 7th Gen Intel Core i7-7700 (Quad Core 3.6GHz, 4.2Ghz Turbo, 8MB, w/ HD Graphics 630) SUBSISTEMA DE MEMORIA Memoria de 16GB (2X8GB) 2400MHz DDR4 UDIMM Non-ECC. VIDEO Integrated Intel® HD Graphics 630 Tarjeta de Video AMD FirePro W4100 2GB (4 mDP) (4 mDP- DP adapters) SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO Unidad de Disco Duro de 1 TB 2.5" Serial SATA de 7200 RPM, Unidad Optica 8x DVD+/-RW DISPOSITIVOS DE ENTRADA Teclado con interface USB en idioma español, Mouse de dos botones con scroll óptico USB SUBSISTEMA DE RED Tarjeta de red Intel® i219-LM Ethernet LAN 10/100/1000, Intel Dual Band Wireless 8260 (802.11ac) FACTOR FÍSICO Tipo minitorre MONITORES Deberá incluir 2 Monitores Tamaño de la vista diagonal 21.5", Tecnología LED, Resolución Full HD de 1920 x 1080, Ángulo de visión ultraancho de 178°/178°, Conectividad: 1 x Display Port, 1 x salida HDMI, 1 VGA, 1 x puerto USB de subida, 2 x puertos USB Laterales, 2 x puertos USB Inferiores o posteriores. Incluye cable de alimentación y cable Display Port SOFTWARE Licencia Original de Windows 10 Professional en Español, 64bit INCLUYE Cableado estructurado CAT6 para conexión de equipo en Sala de Control, con tubería, panel de parcheo, cables de parcheo, organizador horizontal, accesorio e instalación. Regulador de voltaje de 600 Watts GARANTÍA: 3 años por parte del fabricante en sitio, en mano de obra y refacciones | 5
2 | Computadora de Escritorio PROCESADOR Procesador Intel Core i7-7700 7ma Generación. (8M Cache, 4.2 GHz) SUBSISTEMA DE MEMORIA 12 GB de Memoria RAM Non-ECC dual-channel 2400MHz DDR4 SDRAM (3x4GB) exp a 64 GB SUBSISTEMA DE I/O Integrated Intel® HD Graphics 630 SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO Unidad de Disco Duro de 1 TB Serial SATA de 7200 RPM, Unidad Optica 8x DVD+/-RW DISPOSITIVOS DE ENTRADA Teclado con interface USB en idioma español. Mouse de dos botones con scroll óptico USB SUBSISTEMA DE RED Tarjeta de red Intel® i219-LM Ethernet LAN 10/100/1000 MONITOR Tamaño de la vista diagonal 21.5", Tecnología LED, Resolución Full HD de 1920 x 1080, Ángulo de visión ultraancho de 178°/178°, Conectividad: 1 x Display Port, 1 x salida HDMI, 1 VGA, 1 x puerto USB de subida, 2 x puertos USB Laterales, 2 x puertos USB Inferiores o posteriores. Incluye cable de alimentación y cable Display Port FACTOR FÍSICO Factor de forma pequeño SOFTWARE Licencia Original de Windows 10 Professional en Español, 64bit INCLUYE Cableado estructurado CAT6 para conexión de equipo en Sala de Control, con tubería, panel de parcheo, cables de parcheo, organizador horizontal, accesorio e instalación. Regulador de voltaje de 600 Watts GARANTÍA: 3 años por parte del fabricante en sitio, en mano de obra y refacciones | 7
3 | Computadora Portátil PROCESADOR Procesador Intel Core i7-7600U 7ma Generación. (4M Cache, 3.9 GHz) SUBSISTEMA DE MEMORIA 8 GB de Memoria DDR4 a 2400MHz, sin paridad [Non-ECC], expandible a 32 GB SUBSISTEMA DE I/O Integrated Intel® HD Graphics 630 SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO Unidad de Disco Duro de 1 TB Serial SATA de 7200 RPM DISPOSITIVOS DE ENTRADA Teclado en idioma español. Trackpad de dos botones SUBSISTEMA DE RED Tarjeta de red intel i219-lmEthernet LAN 10/100/1000 WiFi Integrado Intel® Dual Band Wireless AC 8265 (802.11ac) PANTALLA LCD 15.6" HD (1366 x 768), cámara y micrófono, compatible con WLAN FACTORES FÍSICOS Laptop SOFTWARE Licencia Original de Windows 10 Professional en Español,64bit GARANTÍA: 3 años por parte del fabricante en sitio, en mano de obra y refacciones | 1
4 | Pantalla de LED 55" Smart TV Tecnología LCD LED IPS Resolución: Ultra HD 4K 3,840 x 1,160 TV a teléfono - Mirroring, Teléfono a TV - Mirroring, Wi-Fi Direct Conectividad: HDMI X3, USB X2, Componente (Y/Pb/Pr) X 1, Salida Audio Digital X 1, Entrada compuesta (AV) 1, Ethernet (LAN) 1, Wifi Built in Smart Hub con 3 paneles: Social TV, Skype TV, Browser, RVU, All Share Características: Picture in Picture, Connect Share Movie (Video USB 2.0) Velocidad de Actualización‎ 60Hz‎ Audio Dolby Digital Plus Bocinas con potencia de salida (RMS) 20 W (L: 10 W, R: 10 W) Incluye: Kit de montaje, cableado e instalacion en pared Garantía: 1 Año | 1
5 | Impresora Laser Enterprise Multifuncional a color 40 ppm (B/N y color), Puerto de red Ethernet, dúplex, 7,500 pag x mes, 5 a 15 usuarios, escáner cama plana y ADF Garantía: 1 Año | 1
6 | Impresora Laser Enterprise a color Impresora a color, 40 ppm (B/N y color), Puerto Ethernet, dúplex, 6,000 pag x mes, 5 a 15 usuarios Garantía: 1 Año | 1
7 | EQUIPO DE RESPALDO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (UPS) DE 5000 VA Capacidad de Carga (VA): 5kVA Capacidad de Carga (Watt): 4.25kW Formato: De piso Tiempo de respaldo: 4 Minutos a carga completa Garantía 3 Años de garantia y soporte con el Fabricante 2 Años de garantía en baterías | 1
8 | EQUIPO DE RESPALDO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (UPS) DE 3000 VA MOTABLE EN RACK Altura del Rack: 2U Capacidad de Carga (VA): 3kVA Capacidad de Carga (Watt): 2.70kW Formato: Montable en bastidor Tiempo de respaldo: 4 Minutos a carga completa Garantía 3 Años de garantia y soporte con el Fabricante 2 Años de garantía en baterías | 1
PAQUETE 3 | EQUIPO DE RED (PARTIDA 51501) Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información
SUBPARTIDA | CONCEPTO Y DESCRIPCIÓN | CANTIDAD
1 | Switch de Red HPE Aruba modelo 2540-48G No de Parte HPE JL355A 48 Puertos de 1 Gbps Incluye: 2 Transceiver HP 10G mono-modo 2 Cables de FO LC/LC Mono-mode 2 fiber 2m 2 Transceiver HP 10G SPF+ LC SR (HP J9150A) 2 Cable de FO HP Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 2m (HP QK733A) Instalación, Configuración y Puesta a Punto Garantía: 1 Año con el proveedor, de por vida con el fabricante | 1
2 | Switch de Red HPE Aruba modelo 2540-48G No de Parte HPE JL355A 48 Puertos de 1 Gbps Incluye: 1 Transceiver HP 10G mono-modo 1 Cables de FO LC/LC Mono-mode fiber 2m Instalación, Configuración y Puesta a Punto Garantía: 1 Año con el proveedor, de por vida con el fabricante | 2
PAQUETE 4 | EQUIPO DE TELEFONIA (PARTIDA 56501) Equipo de Comunicación y Telecomunicación
SUBPARTIDA | CONCEPTO Y DESCRIPCIÓN | CANTIDAD
1 | Conmutador Telefónico Grandstream UCM6204 Para 4 Líneas Analógicas FXO 2 Extensiones Analógicas FXS IP-BX 500 Extensiones IP Incluye Instalación y Configuración Garantía: 1 año | 2
2 | Aparato Telefónico IP Grandstream GXP1628 Incluye Puerto PoE Incluye: Instalación y Configuración Garantía: 1 año | 6
3 | Aparato Telefónico IP Grandstream GXP1615 Incluye Puerto PoE Incluye: Instalación y Configuración Garantía: 1 año | 15
4 | Fuente de Poder PoE de 16 puertos para Rack Incluye: Instalación y Configuración Garantía: 1 año | 2
PAQUETE 5 | EQUIPO DE VIDEOCAMARAS PARA VIGILANCIA (PARTIDA 51901) Otros Mobiliarios y Equipos de Administración
SUBPARTIDA | CONCEPTO Y DESCRIPCIÓN | CANTIDAD
1 | Grabador de video digital en red (NVR) de 16 puertos PoE para cámaras IP 4K Grabación y administración de hasta 16 Camaras Compresión de video en formatos H.265, H.264 & MPEG4 Resolución de grabación de al menos 8 MP Incluye 2 discos de 6TB SATA de 7.2K Entrada para audio 16 Puertos Ethernet con PoE Puertos HDMI y VGA Compatible con ONVIF Incluye Instalación, accesorios de montaje y configuración Garantía: 1 año | 1
2 | Cámara IP de 3MP para exterior tipo Domo Resolución de video de al menos 2048 x 1536 a 20 fps LEDs infrarojos para visión nocturna de al menos 30 m Lente de 3.6 mm o de 4 mm Compresión H.264 y MJPEG WDR, 3D DNR, BLC, and ROI RJ45 Ethernet para PoE Para exterior IP66 Compatible con ONVIF Incluye Instalación, accesorios de montaje y configuración Garantía: 1 año | 10
PAQUETE 6 | (PARTIDA 56501) Equipo de Comunicación y Telecomunicación
SUBPARTIDA | CONCEPTO Y DESCRIPCIÓN | CANTIDAD
1 | Localizador GPS para rastreo de vehículos Con antenas internas de GPS & GSM Funcionalidades Localización del vehículo, velocidad, kilometraje y nivel de combustible. Monitoreo de temperatura Bloqueo remoto de encendido Geozonas internas Comandos de configuracion remota via SMS Especificaciones GPS/GLONASS module: Quectel MC60 Entradas digitales: 4 Entradas analógicas: 2 Salidas digitales: 2 Memoria interna: 4 MB Acelerómetros: 3 axes Configuración de Firmware: de manera remota vía GPRS, USB or SMS Antena GPS/GLONASS: Interna Antena GSM: Interna Alimentación eléctrica: 6 - 31.5 V DC Temperatura de operación: -30 a +60 °C Incluye Instalación de localizador GPS Acceso anual a plataforma de monitoreo (opcion basica) Chip SIMM de datos multicompañia (Telcel, Movistar) con 25 MBs mensuales para un año Garantía: 1 año | 16
PAQUETE 7 | MOBILIARIO DE OFICINA
SUBPARTIDA | CONCEPTO Y DESCRIPCIÓN | CANTIDAD
1 | Estación de trabajo para cuatro operadores que consta de cuatro cubiertas esquina, con borde de usuario curveado de 120 grados, de madera acabado laminado plástico grosor 1-1/4", medida de 42" W x 24" D, cuatro porta pantallas dobles metálicos sujetas a la cubierta y cuatro portateclados articulados. Cuatro porta CPU elevado con sujetador para mayor seguridad, dos mamparas con medida 42" H x 42" W, dos mamparas con medida de 42" H x 24" W y cuatro mamparas con medida de 42" H x 36" W, monolítica de 2 1/8" de grosor con estructura metálica combinada con tapa metálica superior y costados de aluminio extruido acabado en pintura micropulverizada en color a definir y ducto metálico en el mismo acabado de 5" de alto, electrificados con cuatro salidas para contactos de electricidad y voz-datos y poste de energía medida de 156" H x 2" W x 2" D, y un conector eléctrico para alimentar techo a la estación de trabajo medida de 144" de largo, deslizadores metálicos para ajustar desnivel, panel fabricado en su interior con Honeycomb core forrado en una hoja de fibra de vidrio en cada lado y pegado a la tela para su acabado, incluye herrajes para su correcta instalación. | 1
2 | Estación de trabajo en "L" que consta de: un escritorio rectangular en madera con medida de 30"D x 66"W, mesa de trabajo tipo retorno con medida de 24"D x 42"W, un pedestal de tres cajones dos utilitarios y uno de archivo completamente de madera laminada con correderas metálicas, un porta pantalla doble metálico, y un porta teclado articulado, la estación incluye herrajes para su correcta instalación. | 1
3 | Sillón semi ejecutivo de respaldo bajo con soporte lumbar, incorporado ajuste de altura del asiento neumático de un solo toque , control de inclinación de bloqueo ajustable, asiento y respaldo tapizado en tela color negro, con descansa brazos, base naylon resistente en forma de estrella de 27" para lograr mayor estabilidad con ruedas, para uso de 24 horas capacidad de 300 libras. | 8
4 | Silla secretarial respaldo medio con soporte lumbar y mecanismo para ajuste de altura que permite una mejor postura lumbar, base en forma de estrella de 5 puntas con ruedas, asiento acojinado y moldeado para un mejor confort. Con descansa brazos tapizada de tela color negra medida: 25"Wx25"dX37"/-40". Pistón neumático para ajuste de altura. | 10
5 | Silla para visitas base de cuatro patas, estructura metálica, pintada en color negro, asiento en tela y respaldo, tapisado en tela tipo mesh negra sin descansa brazos. | 10
6 | Credenza rectangular de madera acabado en laminado fabricado en cubierta y costados, con medida de 24"Dx72"W. | 1
7 | Librero protocol con puertas de madera acabado en laminado fabricado en cubierta y costados con medida de 72"W x 15"D x 36"H. | 1
8 | Pedestal de madera acabado en laminado fabricado en cubierta y costados de dos cajones, uno utilitario y uno archivo. | 2
9 | Librero de madera con puertas acabado en laminado fabricado en cubierta y costados con medida de 31"W x 13"D x 30"H | 1
Plazo: La entrega de los bienes materia de esta Licitación, deberá realizarse en un plazo máximo de 45 (Cuarenta y Cinco Días) días naturales siguientes a la fecha de emisión del fallo de Licitación.
El periodo mínimo de garantía a ofrecer para los bienes de la presente licitación será por 3 (Tres) años en partes, mano de obra y servicios.
El periodo de la garantía empezará a correr a partir de la fecha de entrega total de los bienes.