## MATERIAL ELÉCTRICO
22 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B. C.
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
Licitación Pública Municipal
No. AYTOMXL-OM-ADQ-25-18
Suministro de material eléctrico para el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja California.
ANEXO 1.- Especificaciones Técnicas
Partida: 24601 Material Eléctrico
Paquetes | D E S C R I P C I O N D E L O S B I E N E S | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | MARCAS ACEPTADAS
Paquete 1 | MATERIAL ELÉCTRICO
Subpartidas
1 | Cristal Prismático para luminaria tipo cobra 150 watts, curva tipo II. | Pieza | 50 | 100 | American/ holophane
2 | Balastro autorregulado +10%, para luminario de v.s.a.p. De 70 watts, voltaje 240 volts, bajas perdidas, incluye: capacitor y arranque. | Pieza | 50 | 100 | Sola Basic/ advance/ crouse hinds
3 | Balastro autorregulado + 10%, para luminario de v.s.a.p. 150 watts, voltaje 240/480 volts, incluye: arranque y capacitor. | Pieza | 35 | 70 | Sola Basic/ advance/ crouse hinds
4 | Balastro autorregulado +10%, para luminario de v.s.a.p. 250 watts, voltaje 240/480 volts, incluye: arranque y capacitor. | Pieza | 15 | 30 | Sola Basic/ advance/ crouse hinds
5 | Balastro autorregulado +10%, para luminario de Aditivo metálico de 250 watts, voltaje 240 volts, incluye arranque y capacitor. | Pieza | 5 | 10 | Sola Basic/ advance/ crouse hinds
6 | Balastro autorregulado +10%, para luminario de Aditivo metálico de 400 watts, voltaje 240 volts, incluye arranque y capacitor. | Pieza | 5 | 10 | Sola Basic/ advance/ crouse hinds
7 | Cable T.H.W.N. cal. 10, de cobre (entregar en rollos de 100 mts.) | Metro | 100 | 100 | Condumex/ Viakon
8 | Alambre tipo Romex 2 x 14, (entregar en rollos de 100 mts.) | Metro | 500 | 1000 | Condumex/ Viakon
9 | Fotocelda electrónica de candado , voltaje de operación 120/240/277 volts, hasta 1000 watts, catalogo DP124 1.5 1704 J50. garantía de operación de 4 años, cuando menos, otorgada por el proveedor, fotocelda normalmente abierta. | Pieza | 250 | 500 | Dtl/Fisher pierce
10 | Portafotocelda catalogo AM-1-A-NB. | Pieza | 50 | 100 | Alr/ American Electric
11 | Fotocelda cuadrada catalogo DSW124-12A, voltaje de operación a 120 a 277 Volts. | Pieza | 25 | 50 | Dtl/Tork
12 | Cinta aislante Scoth´s súper 33 de 66 pies de longitud. | Pieza | 100 | 200 | 3m
13 | Base integral 240 volts, 100 amperes, 4 contactos con quinta terminal. | Pieza | 2 | 5 | Elison/ G.E./ SQD
14 | Foco V.S.A.P. 150 watts, base mogul 16,000 lúmenes iniciales , duración de 24,000 horas o mas. | Pieza | 500 | 1000 | Philips/ G.E.
15 | Foco V.S.A.P. 70 watts, 24,000 horas o mas. base mogul, 6,300 lúmenes iniciales. | Pieza | 1600 | 2800 | Philips/ G.E.
16 | Foco V.S.A.P. 250 watts, 28,500 lúmenes iniciales, base mogul, 24,000 horas o mas. | Pieza | 200 | 400 | Philips/ G.E.
17 | Foco de aditivo metálico de 400 watts, lúmenes iniciales, base mogul, 10,000 horas o mas. | Pieza | 12 | 36 | Philips/ G.E.
18 | Foco de aditivo metálico de 250 watts, 20,500 lúmenes iniciales, base mogul, 10,000 horas o mas. | Pieza | 12 | 36 | Philips/ G.E.
19 | Foco compacto de aditivo metálico de 1000 watts, MH1000/U/BT37 , base mogul, 12,000 horas o mas. | Pieza | 6 | 12 | Philips/ G.E.
20 | Foco de aditivo metálico de 1500 watts, MH1500/U , base mogul, 6,000 horas o mas. | Pieza | 12 | 24 | Philips/ G.E.
21 | Cable neutranel 2+1 cal. 6 de aluminio. (entregar en rollos de 300 mts.) | Metro | 1800 | 3600 | Condumex/ Viakon
22 | Bastidor de 1 hilo REF- B1. | Pieza | 25 | 50 | Pertusa/ polesa
23 | Aislador de carrete 1c ANSI 53.3 cat.8075. | Pieza | 25 | 50 | Pertusa/ polesa
24 | Arranque para luminaria v.s.a.p. de 70/150 watts, catalogo. 37-63-AS-6.9-N7 | Pieza | 200 | 400 | Sola Basic/ advance/ crouse hinds
25 | Brazo para luminaria galvanizado de 1.80 mts x 2¨ de diámetro, cedula 40, con barreno de 1 pulg. En parte inferior del brazo a la altura de la base para cablear, inmersión en caliente. | Pieza | 25 | 50 | Pertusa/ polesa
26 | Fusible de listón tipo universal cabeza de botón removible, tipo de fusión rápido de 2 amp. | Pieza | 12 | 24 | Elemsa/Abierta
27 | Fusible de listón tipo universal cabeza de botón removible, tipo de fusión rápido de 3 amp. | Pieza | 12 | 24 | Elemsa/Abierta
28 | Interruptor termomagnetico, 2 polos, 60 amperes, 120/240 volts, tipo QP No. de catalogo Q260. | Pieza | 2 | 5 | Sqd /G.E
29 | Luminaria tipo cobra de LED de 60 watts, voltaje 240 volts, curva tipo II, temperatura de operación a 50 grados centígrados, vida útil de 100,000 horas o mas. | Pieza | 2 | 5 | American electric/Cooper
30 | Luminaria tipo cobra de LED de 60 watts, voltaje 480 volts, curva tipo II, temperatura de operación a 50 grados centígrados, vida útil de 100,000 horas o mas. | Pieza | 2 | 5 | American electric/Cooper
31 | Luminaria tipo cobra de LED de 133 watts, voltaje 240 volts, curva tipo II, temperatura de operación a 50 grados centígrados, vida útil de 100,000 horas o mas. | Pieza | 2 | 5 | American electric/Cooper
32 | Luminaria tipo cobra de LED de 133 watts, voltaje 480 volts, curva tipo II, temperatura de operación a 50 grados centígrados, vida útil de 100,000 horas o mas. | Pieza | 2 | 5 | American electric/Cooper
33 | Base de medicion trifasica 3F, 7 contactos de 100 amperes. | Pieza | 1 | 1 | Sqd /G.E
34 | Interruptor Termomagnetico dos polos 15 amperes, en caja nema tipo 1, mod. :HDL25015 | Pieza | 1 | 2 | Sqd /G.E
35 | Interruptor Termomagnetico dos polos 30 amperes, en caja nema tipo 1 mod. :HDL25030 | Pieza | 1 | 1 | Sqd /G.E
36 | Cable cu. Thhn cal. 6 negro ( carr) | Metro | 100 | 100 | Condumex/ Viakon
37 | Cable cu. Thhn cal. 4 negro ( carr) | Metro | 100 | 100 | Condumex/ Viakon
38 | Cable cu. Thhn cal. 4 blanco ( carr) | Metro | 100 | 100 | Condumex/ Viakon
39 | Hub de 1" | Pieza | 1 | 1 | Abierta
40 | Tubo steel 1" | Pieza | 1 | 2 | Abierta
41 | Conector Steel wp 1" | Pieza | 1 | 1 | Abierta
42 | Mufa de abrazadera 1" | Pieza | 1 | 1 | Abierta
43 | Aislador suspension de silicon 15 kv. | Pieza | 1 | 2 | Abierta
44 | Corto circuito t/v, 27kv,100a, cpv-2712100-150, IUSA | Pieza | 1 | 2 | Abierta
45 | Fusible liston tipo uiniversal 15 KV 5A | Pieza | 1 | 2 | Abierta
46 | Apartarrayo hule silicon 12 KV APSIL-12KV, IUSA | Pieza | 1 | 2 | Abierta
47 | Transf. Poste 1F 37.5KVA-13200-240/480V | Pieza | 1 | 1 | Abierta
48 | Abrazadera universal DISP1T para 1 transf. | Pieza | 1 | 1 | Abierta
49 | Cable multiple al (2+1)4 AAC | Metro | 200 | 400 | Abierta
50 | Alambre cu desnudo cal. 4 | kg | 1 | 2 | Abierta
51 | Mensula para apártarrayo (z) | Pieza | 1 | 2 | Abierta
52 | Conector l/viva 8-2/0 6-1/0, HTES2625WMG4 | Pieza | 1 | 2 | Abierta
53 | Conector L"6-2/0 SRT 6-1/0 ACSR, VCL54; LC2010CA | Pieza | 2 | 4 | Abierta
54 | Cable AL ACSR CAL.- 1/0 AWG. Equivale a 90mts. | kg | 10 | 20 | Abierta
55 | Conector BIP.CU.CAT. S-4 (8-4) | Pieza | 5 | 13 | Abierta
56 | Tubo steel 1/2" | Pieza | 1 | 2 | Abierta
57 | Conector Steel C/T de 1/2" | Pieza | 1 | 2 | Abierta
58 | Varilla cobrizada C/Protocolo CFE 5/8" X 10' T/C | Pieza | 1 | 2 | Abierta
59 | conector P/ Varilla de tierra 5/8 C/ protocolo CFE | Pieza | 1 | 1 | Abierta
60 | Monitor y contra | Pieza | 1 | 2 | Abierta
61 | Conector Hembra 1" | Pieza | 1 | 2 | Abierta
62 | Foco de LED de 4 pies de 18 watts, 6500 K, voltaje de 127 -277 volts, | Pieza | 50 | 100 | Philips/ G.E.
63 | Terminal para foco de LED, 127 volts. | Pieza | 50 | 100 | Philips/ G.E.
64 | Balastro de 1500 watts de aditivo metalico, de 127/277 volts. | Pieza | 2 | 5 | Sola Basic/ advance/ crouse hinds
65 | Cinta aislante de tela | Pieza | 10 | 25 | 3M
Partida: 24601 Material Eléctrico
Paquetes | D E S C R I P C I O N D E L O S B I E N E S | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | MARCA ACEPTADA
Paquete 2 | MATERIAL ELÉCTRICO PARA SEMAFORIZACIÓN.
Subpartidas
1 | Cable tipo uso rudo 4 hilos, cal. 14, (entregar en rollos de 100 mts.) | Metro | 100 | 200 | Indiana/condulac
2 | Cable tipo uso rudo 3 hilos, cal. 14, (entregar en rollos de 100 mts.) | Metro | 50 | 100 | Indiana/condulac
3 | Luz a base de leds para semaforo de 12¨de diametro TIPO INCANDESCENTE, color Verde, voltaje nominal de 120v y frecuencia de 60hz, lente o pantalla transparente de policarbonato protegido contra rayos U.V, soporte condiciones de extrema temperatura con rango minimo de ( -37° C hasta +74°C), PANTALLA TRANSPARENTE duracion de 80,000 hrs o mas, garantia minima otorgada por el proveedor de 5 años. | Pieza | 3 | 6 | leotek/ Dialight
4 | Luz a base de leds para semaforo de 12¨de diametro TIPO INCANDESCENTE, color Rojo, voltaje nominal de 120v y frecuencia de 60hz, lente o pantalla transparente de policarbonato protegido contra rayos U.V, soporte condiciones de extrema temperatura con rango minimo de ( -37° C hasta +74°C), PANTALLA TRANSPARENTE duracion de 80,000 hrs o mas, garantia minima otorgada por el proveedor de 5 años. | Pieza | 5 | 9 | leotek/ Dialight
5 | Flecha a base de leds para semaforo de 12¨ de diametro, TIPO INCANDESCENTE, color Verde, voltaje 120v-60hz, pantalla transparente de policarbonato protegido contra rayos U.V, soporte condiciones de estrema temperatura con rango minimo de ( -37 oC y +74 oC), PANTALLA TRANSPARENTE duracion de 80,000 hrs o mas, garantia minima otorgada por el proveedor de 5 años. | Pieza | 3 | 5 | leotek/ Dialight
6 | Flecha a base de leds para semaforo de 12¨ de diametro,TIPO INCANDESCENTE, color Rojo, voltaje 120v-60hz, pantalla transparente de policarbonato protegido contra rayos U.V, soporte condiciones de estrema temperatura con rango minimo de ( -37 oC y +74 oC), PANTALLA TRANSPARENTE duracion de 80,000 hrs o mas, garantia minima otorgada por el proveedor de 5 años. | Pieza | 5 | 10 | leotek/ Dialight
7 | Foco incandesente tipo trafico, 69 a 90 watts. 8000 hrs como minimo, base normal, 120-130 volts. | Pieza | 200 | 400 | Abierta
8 | Visera tipo tunel abierto atornillable para seccion de luces de 12" de diametro, hechas de policarbonato de alta resistencia, color negra. | Pieza | 15 | 30 | Mccain/peek traffic
9 | Sección peatonal, hombre caminando mano extendida de policarbonato y señal de leds con cronometro. | Pieza | 1 | 1 | Mccain/peek traffic
10 | Soporte superior para semaforo doble de 12", compuesto por tuberia de acero de 2" de diametro interior y soporte con registro de fierro vaciado, color negro mate, incluye: tapa, cuatro tuercas y empaques de Neopreno con tornillos y rondanas de sujeción de acero inoxidable. | Pieza | 3 | 5 | Mccain/peek traffic
11 | Suministro de control de semaforos modelo flex de la serie atc puertos usb y ethernet, pantalla de menus en 16 lineas por 40 caracteres, teclado 7x14, datakey (sistema operativo linux para soporte de otras aplicaciones y otros provedores) con gabinete modelo 332 de aluminio, lamina calinre 16, (12 loas switch) gps, 4 detectores para vehiculos, modulo destellador, monitor de conflictos modelo 210-p, puerta delantera, puerta trasera. Incluye: componentes indispensables para el minitoreo de la luz roja, supresor marca edco pc-642C, software s-omni adaptativo y licencia. | Pieza | 1 | 1 | Mccain/peek traffic
12 | Base de medicion completa y armada voltaje 240 volts 60 amperes incluya: poste de 3" de diametro para su colocacion, barra de tierra, grapa para tierra , cable, mufa,interruptor 2 polos 30 amperes, que cumpla con las especificaciones de C.F.E | Pieza | 1 | 2 | Elison/g.e.
13 | Interruptor 1 polo 20 amperes tipo plug in. | Pieza | 3 | 5 | G.E./SQD
14 | Interruptor 2 polos 30 amperes tipo plug in. | Pieza | 3 | 5 | G.E./SQD
15 | Tuberia 2" tipo PVC electrica, cedula 40. | Pieza | 5 | 10 | ABIERTA
16 | Cople 2" tipo PVC electrico. | Pieza | 10 | 20 | ABIERTA
*En las partidas en que se señalen marcas aceptadas no podrán ofertar otra distinta.
* En las partidas en que se señalen marcas abiertas deberán presentar en su propuesta de los bienes ofertados la ficha técnica o catálogo emitido por el fabricante, de confomidad a lo establecido en las bases de licitación.