## MATERIAL ELÉCTRICO
22 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B. C.
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
Licitación Pública Municipal
No. AYTOMXL-OM-ADQ-02-19
Suministro de material eléctrico para el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja California.
ANEXO 1.- Especificaciones Técnicas
Partida: Material Eléctrico
Paquetes | D E S C R I P C I O N D E L O S B I E N E S | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | MARCAS ACEPTADAS
Paquete 1 | MATERIAL ELÉCTRICO (Serv. Públicos, Delegaciones)
Subpartidas
1 | Cristal Prismático para luminaria tipo cobra 150 watts, curva tipo II. | Pieza | 200 | 300 | American/ holophane
2 | Balastro autorregulado +10%, para luminario de v.s.a.p. De 70 watts, voltaje 240 volts, bajas perdidas, incluye: capacitor y arranque. | Pieza | 450 | 725 | Sola Basic/ advance/ crouse hinds
3 | Balastro autorregulado + 10%, para luminario de v.s.a.p. 150 watts, voltaje 240/480 volts, incluye: arranque y capacitor. | Pieza | 350 | 540 | Sola Basic/ advance/ crouse hinds
4 | Balastro autorregulado +10%, para luminario de v.s.a.p. 250 watts, voltaje 240/480 volts, incluye: arranque y capacitor. | Pieza | 125 | 200 | Sola Basic/ advance/ crouse hinds
5 | Balastro autorregulado +10%, para luminario de v.s.a.p. 250 watts, voltaje 277 volts, incluye: arranque y capacitor. | Pieza | 24 | 48 | Sola Basic/ advance/ crouse hinds
6 | Balastro autorregulado +10%, para luminario de Aditivo metálico de 250 watts, voltaje 240 volts, incluye: capacitor. | Pieza | 24 | 48 | Sola Basic/ advance/ crouse hinds
7 | Balastro autorregulado +10%, para luminario de Aditivo metálico de 400 watts, voltaje 240 volts, incluye: capacitor. | Pieza | 24 | 48 | Sola Basic/ advance/ crouse hinds
8 | Cable T.H.W.N. cal. 10, de cobre (entregar en rollos de 100 mts.) | Metro | 200 | 300 | Condumex/ Viakon
9 | Alambre tipo Romex 2 x 14, (entregar en rollos de 100 mts.) | Metro | 5000 | 8000 | condumex/ viakon
10 | Fotocelda electrónica de candado , voltaje de operación 120/240/277 volts, hasta 1000 watts, catalogo DP124 1.5 1704 J50. garantía de operación de 4 años, cuando menos, otorgada por el proveedor, fotocelda normalmente abierta. | Pieza | 3500 | 5900 | Dtl/ Fisher Pierce
11 | Porta fotocelda catalogo AM-1-A-NB. | Pieza | 400 | 750 | Alr/ American Electric
12 | Fotocelda cuadrada voltaje de operación a 120-240 Volts. | Pieza | 100 | 150 | Abierta
13 | Cinta aislante Scoth´s súper 33 de 66 pies de longitud. | Pieza | 500 | 840 | Abierta
14 | Contactor Magnético, clase 8903, bobina 240 Volts, 4 polos, SMG3VO3 PARA 30 AMP. | Pieza | 2 | 3 | 3m/Plymouth
15 | Contactor Magnético, clase 8910 bobina 240 Volts, 3 polos, 40 amp. | Pieza | 50 | 75 | Sqd / Ge
16 | Cable de aluminio DRS formado por 3 conductores con aislamiento individual (XLPE) color negro y un blanco para neutro (XLPE) calibre 4 awg, 600 volts. (entregar en rollos de 500 mts.) | Metro | 500 | 750 | Sqd / Ge
17 | Refractor de policarbonato de alto impacto para lámpara tipo cobra de 150 watts, curva tipo II. | Pieza | 100 | 150 | Viakon/ Conductores Monterrey
18 | Base integral 240 volts, 100 amperes, 4 contactos con quinta terminal. | Pieza | 6 | 10 | American/ holophane
19 | Foco V.S.A.P. 150 watts, base mogul 16,000 lúmenes iniciales , duración de 24,000 horas o mas. | Pieza | 2500 | 3900 | Elison / Ge / Sqd
20 | Foco V.S.A.P. 70 watts, 24,000 horas o mas. base mogul, 6,300 lúmenes iniciales. | Pieza | 5000 | 8100 | Philips / Ge
21 | Foco V.S.A.P. 100 watts, base mogul, 9,500 lúmenes iniciales. 24,000 horas o mas. | Pieza | 120 | 180 | Philips / Ge
22 | Foco V.S.A.P. 250 watts, 28,500 lúmenes iniciales, base mogul, 24,000 horas o mas. | Pieza | 1000 | 1500 | Philips / Ge
23 | Foco V.S.A.P. 400 watts, 50,000 lúmenes iniciales, base mogul, 24,000 horas o mas. | Pieza | 12 | 18 | Philips / Ge
24 | Foco V.S.A.P. 150 watts, base mediana ITEM:LU150/MED | Pieza | 24 | 36 | Philips / Ge
25 | Foco de aditivo metálico de 400 watts, lúmenes iniciales, base mogul, 10,000 horas o mas. | Pieza | 60 | 100 | Philips / Ge
26 | Foco de aditivo metálico de 250 watts, 20,500 lúmenes iniciales, base mogul, 10,000 horas o mas. | Pieza | 60 | 100 | Philips / Ge
27 | Foco de aditivo metálico de 1000 watts, MH1000/U , base mogul, 15,000 horas o mas. | Pieza | 36 | 60 | Philips / Ge
28 | Foco compacto de aditivo metálico de 1000 watts, base mogul BT37, 12,000 horas o mas. | Pieza | 18 | 24 | Philips / Ge
29 | Foco de aditivo metálico de 1500 watts, base mogul, mh1500/U, 6,000 horas o mas. | Pieza | 60 | 100 | Philips / Ge
30 | Cable neutranel 2+1 cal. 6 de aluminio. (entregar en rollos de 300 mts.) | Metro | 6000 | 12000 | Philips / Ge
31 | Bastidor de 1 hilo REF- B1. | Pieza | 100 | 200 | Viakon/ Conductores Monterrey
32 | Aislador de carrete 1c ANSI 53.3 cat.8075. | Pieza | 100 | 200 | Abierta
33 | Arranque para luminaria v.s.a.p. de 70/150 watts, catalogo. 37-63-AS-6.9-N7 | Pieza | 700 | 1200 | Gamma / iusa
34 | Arranque para luminaria v.s.a.p. de 250 watts y 400 watts . | Pieza | 150 | 250 | Sola Basic / Lumicon
35 | Brazo para luminaria galvanizado de 1.80 mts x 2¨ de diámetro, cedula 40, con barreno de 1 pulg. En parte inferior del brazo a la altura de la base para cablear, inmersión en caliente. | Pieza | 250 | 450 | Sola Basic / Lumicon
36 | Fusible de listón tipo universal cabeza de botón removible, tipo de fusión rápido de 2 amp. | Pieza | 24 | 48 | Pertusa / polesa
37 | Fusible de listón tipo universal cabeza de botón removible, tipo de fusión rápido de 3 amp. | Pieza | 24 | 48 | Abierta
38 | Interruptor termo magnético, tipo industrial 2 polos, 20 amperes, 480 volts No. De catalogo fal24020. | Pieza | 2 | 3 | Abierta
39 | Interruptor termo magnético, tipo industrial 2 polos, 40 amperes, 480 volts No. De catalogo fal24040. | Pieza | 2 | 3 | Sqd / Ge / Siemens
40 | Interruptor termo magnético, tipo industrial 2 polos, 60 amperes, 480 volts No. De catalogo fal24060. | Pieza | 2 | 3 | Sqd / Ge / Siemens
41 | Interruptor termo magnético, tipo industrial 2 polos, 80 amperes, 480 volts No. De catalogo fal24080. | Pieza | 1 | 2 | Sqd / Ge / Siemens
42 | Interruptor termo magnético, 2 polos, 60 amperes, 120/240 volts, tipo QP No. de catalogo Q260. | Pieza | 10 | 15 | Sqd / Ge / Siemens
43 | Transformador monofásico voltaje primario de 34,500 volts, voltaje secundario de 240/480 volts, de 15 KVA. | Pieza | 1 | 1 | Sqd / Ge / Siemens
44 | Luminaria tipo cobra de LED de 60 watts, voltaje 240 volts, curva tipo II, temperatura de operación a 50 grados centígrados, vida útil de 100,000 horas o mas. | Pieza | 15 | 30 | Abierta
45 | Luminaria tipo cobra de LED de 60 watts, voltaje 480 volts, curva tipo II, temperatura de operación a 50 grados centígrados, vida útil de 100,000 horas o mas. | Pieza | 15 | 30 | American electric / Cooper
46 | Luminaria tipo cobra de LED de 133 watts, voltaje 240 volts, curva tipo II, temperatura de operación a 50 grados centígrados, vida útil de 100,000 horas o mas. | Pieza | 20 | 40 | American electric / Cooper
47 | Luminaria tipo cobra de LED de 133 watts, voltaje 480 volts, curva tipo II, temperatura de operación a 50 grados centígrados, vida útil de 100,000 horas o mas. | Pieza | 25 | 45 | American electric / Cooper
48 | Fotocelda tipo Ojo 2002 208-277 volts | Pieza | 20 | 50 | American electric / Cooper
49 | Base de medición trifásica 3F, 7 contactos de 100 amperes. | Pieza | 2 | 3 | Tork / SQD
50 | Interruptor Termo magnético dos polos 15 amperes, en caja nema tipo 1, mod. :HDL25015 | Pieza | 1 | 1 | Sqd
51 | Interruptor Termo magnético dos polos 30 amperes, en caja nema tipo 1 mod. :HDL25030 | Pieza | 1 | 1 | Sqd
52 | Cable cu. Thhn cal. 6 negro ( carr) | Metro | 100 | 200 | Viakon
53 | Cable cu. Thhn cal. 4 negro ( carr) | Metro | 100 | 200 | Viakon
54 | Aislador suspensión de silicón 15 kv. | Pieza | 1 | 2 | IUSA
55 | Corto circuito t/v, 27kv,100a, cpv-2712100-150, IUSA | Pieza | 1 | 2 | IUSA
56 | Apartarrayo hule silicón 12 KV APSIL-12KV, IUSA | Pieza | 1 | 2 | IUSA
57 | Varilla cobrizada C/Protocolo CFE 5/8" X 10' T/C | Pieza | 5 | 10 | Érico
58 | Conector P/ Varilla de tierra 5/8 C/ protocolo CFE | Pieza | 5 | 10 | BURNDY
59 | Foco de LED de 4 pies de 18 watts, 6500 K, voltaje de 127 -277 volts, | Pieza | 900 | 1200 | Philips
60 | Terminal para foco de LED, 127 volts. | Pieza | 200 | 400 | Philips
61 | Balastro de 1500 watts de aditivo metálico, de 127/277 volts. | Pieza | 10 | 20 | Sola Basic
62 | Cinta aislante de tela | Pieza | 50 | 75 | Plymouth
63 | Cable pot 2x12 rollo c/100m | Rollo | 3 | 5 | AWG SPT
64 | Foco tipo spot GU10-50/C 130V 50W | Pza. | 20 | 25 | CUARZO
65 | Cable romex 3x12 rollo c/100 m | Rollo | 2 | 3 | AWG Romex
66 | Contacto doble polarizado 15A 125V (Marfil) | Pza. | 80 | 100 | Abierta
67 | Tapa 8 2x4 p/contacto doble | Pza. | 80 | 100 | BAQ
68 | Clavija reforzada 15A 125V (Vinyl Amarilla) | Pza. | 80 | 100 | Abierta
69 | Cajas stel 2x4 Ko 1/2 (11) 1-7/8" | Pza. | 25 | 30 | HB
70 | Caja p/carton de yeso metalicas 2x4 Ko 1/2 | Pza. | 80 | 100 | TG
71 | Cable cal.12 color Verde 100 metros / caja | Caja | 1 | 2 | THHN
72 | Cable cal 12 color Blanco 100 metros / caja | Caja | 1 | 2 | THHN
73 | Cable cal.12 color Negro 100 metros / caja | Caja | 1 | 2 | THHN
74 | Cable cal. 8 color Verde | Caja | 1 | 2 | THHN
75 | Cable cal. 8 color blanco | Caja | 1 | 2 | THHN
76 | Cable cal. 8 color Negro | Caja | 1 | 2 | THHN
77 | Apagador sencillo 15A 120V (Marfil) | Pza. | 15 | 20 | Abierta
78 | Tapa 2x4 p/Apagador sencillo (Marfil) | Pza. | 15 | 20 | LEVITON
79 | Tape negro super 33 + 3/4"x60´ (US) | Pza. | 80 | 100 | 3M
80 | Breake 1x30 GE | pza | 10 | 15 | GE
81 | Breake 1x30 SQ | pza. | 10 | 15 | SQ
82 | Breake 2x20 GE | pza. | 5 | 10 | GE
83 | Breake 2x20 SQ | pza | 5 | 10 | SQ
84 | Breake 2x30 GE | pza. | 5 | 10 | GE
85 | Breake 2x30 SQ | pza | 5 | 10 | SQ
86 | Breake 2x50 GE | pza. | 5 | 10 | GE
87 | Breake 2x50 SQ | pza. | 5 | 10 | SQ
88 | Cable Uso Rudo 3x10 Metros | Metro | 150 | 200 | Abierta
89 | Canal 1 Vía 2x4 | Pieza | 18 | 25 | Abierta
90 | Caja 2x4 1/2 | Pieza | 18 | 25 | Abierta
91 | Contacto Marfil 270v | Pieza | 18 | 25 | Abierta
92 | Tapa para Contacto Doble | Pieza | 18 | 25 | LEVITON
Partida: Material Eléctrico
Paquetes | D E S C R I P C I O N D E L O S B I E N E S | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | MARCA ACEPTADA
Paquete 2 | MATERIAL ELÉCTRICO PARA SEMAFORIZACIÓN.
Subpartidas
1 | Cable tipo uso rudo 4 hilos, cal. 14, (entregar en rollos de 100 mts.) | Metro | 200 | 400 | Indiana / condulac
2 | Cable tipo uso rudo 3 hilos, cal. 14, (entregar en rollos de 100 mts.) | Metro | 100 | 200 | Indiana / condulac
3 | Luz a base de leds para semáforo de 12¨de diámetro TIPO INCANDESCENTE, color Verde, voltaje nominal de 120v y frecuencia de 60hz, lente o pantalla transparente de policarbonato protegido contra rayos U.V, soporte condiciones de extrema temperatura con rango mínimo de (-37°C hasta +74°C) duración de 80,000 horas o mas, garantía mínima otorgada por el proveedor de 5 años. | Pieza | 20 | 40 | leotek / Dialight
4 | Luz a base de leds para semáforo de 12¨de diámetro TIPO INCANDESCENTE, color Ámbar, voltaje nominal de 120v y frecuencia de 60hz, lente o pantalla transparente de policarbonato protegido contra rayos U.V, soporte condiciones de extrema temperatura con rango mínimo de (-37°C hasta +74°C) duración de 80,000 horas o mas, garantía mínima otorgada por el proveedor de 5 años. | Pieza | 5 | 10 | leotek / Dialight
5 | Luz a base de leds para semáforo de 12¨de diámetro TIPO INCANDESCENTE, color Rojo, voltaje nominal de 120v y frecuencia de 60hz, lente o pantalla transparente de policarbonato protegido contra rayos U.V, soporte condiciones de extrema temperatura con rango mínimo de (-37°C hasta +74°C) duración de 80,000 horas o mas, garantía mínima otorgada por el proveedor de 5 años. | Pieza | 15 | 25 | leotek / Dialight
6 | Flecha a base de leds para semáforo de 12¨ de diámetro, TIPO INCANDESCENTE, color Verde, voltaje 120v-60hz, pantalla transparente de policarbonato protegido contra rayos U.V, soporte condiciones de extrema temperatura con rango mínimo de (-37°C y +74°C), duración de 80,000 horas o mas, garantía mínima otorgada por el proveedor de 5 años. | Pieza | 10 | 15 | leotek / Dialight
7 | Flecha a base de leds para semáforo de 12¨ de diámetro, TIPO INCANDESCENTE, color Ámbar, voltaje 120v-60hz, pantalla transparente de policarbonato protegido contra rayos U.V, soporte condiciones de extrema temperatura con rango mínimo de (-37°C y +74°C), duración de 80,000 horas o mas, garantía mínima otorgada por el proveedor de 5 años. | Pieza | 5 | 10 | leotek / Dialight
8 | Flecha a base de leds para semáforo de 12¨ de diámetro, TIPO INCANDESCENTE, color Rojo, voltaje 120v-60hz, pantalla transparente de policarbonato protegido contra rayos U.V, soporte condiciones de extrema temperatura con rango mínimo de (-37°C y +74°C), duración de 80,000 horas o mas, garantía mínima otorgada por el proveedor de 5 años. | Pieza | 5 | 10 | leotek / Dialight
9 | Foco incandescente tipo trafico, 69 a 90 watts. 8000 horas como mínimo, base normal, 120-130 volts. | Pieza | 200 | 350 | Abierta
10 | Visera tipo túnel abierto atornillable para sección de luces de 12" de diámetro, hechas de policarbonato de alta resistencia, color negra. | Pieza | 5 | 8 | McCain / peek traffic
11 | Poste pedestal para semáforo de 10' de altura y diámetro de 4". Incluya: tapa para orificio inferior. | Pieza | 3 | 5 | McCain / peek traffic
12 | Sección peatonal, hombre caminando mano extendida de policarbonato y señal de leds con cronometro. | Pieza | 2 | 3 | McCain / peek traffic
13 | Soporte superior para semáforo doble de 12", compuesto por tubería de acero de 2" de diámetro interior y soporte con registro de fierro vaciado, color negro mate, incluye: tapa, cuatro tuercas y empaques de Neopreno con tornillos y rondanas de sujeción de acero inoxidable. | Pieza | 2 | 3 | McCain / peek traffic
14 | Convertidor de voltaje, regulado, entrega 12 V de corriente continua con 3 amperes, modelo: ELI-1250 o similar | Pieza | 10 | 15 | Steren / Abierta
15 | Cable coaxial RG-59/U, modelo: 8281, para cámaras de video detección. | Metro | 200 | 200 | Belden
16 | Cable Multiconductor con malla de 4 hilos, Cal.18AWG. | Metro | 100 | 200 | Abierta
17 | Cable Multiconductor, modelo 581718 multi- conductor spec 39-2. | Metro | 200 | 200 | Belden
18 | Conector para cable coaxial RG-59/U modelo: 8281. | Pieza | 10 | 15 | Abierta
19 | Conector para cable coaxial RG-8/U modelo: 9913. | Pieza | 10 | 15 | Abierta
20 | Triac modelo: BTA16400B o su reemplazo | Pieza | 20 | 35 | Abierta
21 | Triac modelo: BTA24600BW o su reemplazo | Pieza | 20 | 35 | Abierta
22 | Alternistor Triac Q4025L6 | Pieza | 10 | 15 | Abierta
23 | Base de medición completa y armada voltaje 240 volts 60 amperes incluya: poste de 3" de diámetro para su colocación, barra de tierra, grapa para tierra, cable, mufa, interruptor 2 polos 30 amperes, que cumpla con las especificaciones de C.F.E | Pieza | 1 | 2 | Elison / Ge
24 | Pila redonda de 3 volts CR-2032, para tarjeta electrónica de controlador. | Pieza | 10 | 20 | Abierta
25 | Tarjeta CPU. para controlador modelo serie C200. | Pieza | 1 | 2 | Semex
26 | Interruptor 1 polo 20 amperes tipo plug in. | Pieza | 5 | 8 | Ge / Sqd
27 | Interruptor 2 polos 30 amperes tipo plug in. | Pieza | 3 | 5 | Ge / Sqd
28 | Encoders de video MODELO Q7424-R | Pieza | 20 | 30 | Axis
*En las partidas en que se señalen marcas aceptadas no podrán ofertar otra distinta.
* En las partidas en que se señalen marcas abiertas deberán presentar en su propuesta de los bienes ofertados la ficha técnica o catálogo emitido por el fabricante, de confomidad a lo establecido en las bases de licitación.