## PAQUETE 1 OF MAYOR
HOJA MEBRETADA DE LA EMPRESA
22 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS
LICITACION PUBLICA MUNICIPAL No. AYTOMXL-OM-ADQ-15-19
"Prestacion de Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado para el Gobierno Municipal de Mexicali, B.C."
ANEXO 2
PRUPUESTA TECNICA DETALLADA
PAQUETE 1: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE OFICIALIA MAYOR.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Palacio municipal y áreas externas: ciudad, valle y san Felipe)
PARTIDA: Instalación, Reparación y Mantenimiento de Sistemas de Aire Acondicionado
SUB PARTIDA | TONELAJE | TIPO DE EQUIPO | UNIDA DE MEDIDA | CANTIDAD
1 | 1/2 TONELADA | DE VENTANA O/ MINISPLIT | SERVICIO | 1
2 | 3/4 TONELADA | DE VENTANA O/ MINISPLIT | SERVICIO | 3
3 | 1 TONELADA | DE VENTANA O/ MINISPLIT | SERVICIO | 65
4 | 1.5 TONELADA | DE VENTANA O/ MINISPLIT | SERVICIO | 31
5 | 2 TONELADAS | DE VENTANA O/ MINISPLIT | SERVICIO | 113
6 | 2.5 TONELADAS | DE VENTANA O/ MINISPLIT | SERVICIO | 1
7 | 3 TONELADAS | PAQUETE/REMOTO/MULTISPLIT/XTRASPLIT | SERVICIO | 34
8 | 4 TONELADAS | PAQUETE/REMOTO/MULTISPLIT/XTRASPLIT | SERVICIO | 15
9 | 5 TONELADAS | PAQUETE/REMOTO/MULTISPLIT/XTRASPLIT | SERVICIO | 62
10 | 7.5 TONELADAS | PAQUETE | SERVICIO | 5
11 | 10 TONELADAS | PAQUETE | SERVICIO | 5
12 | 15 TONELADAS | PAQUETE | SERVICIO | 1
13 | 20 TONELADAS | PAQUETE | SERVICIO | 1
337
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (Palacio municipal y áreas externas: ciudad, valle y san Felipe)
PARTIDA: Instalación, Reparación y Mantenimiento de Sistemas de Aire Acondicionado
SUB PARTIDA | TONELAJE | TIPO DE EQUIPO | UNIDA DE MEDIDA | CANTIDAD
1 | 1/2 TONELADA | DE VENTANA O/ MINISPLIT | SERVICIO | 1
2 | 3/4 TONELADA | DE VENTANA O/ MINISPLIT | SERVICIO | 3
3 | 1 TONELADA | DE VENTANA O/ MINISPLIT | SERVICIO | 79
4 | 1.5 TONELADA | DE VENTANA O/ MINISPLIT | SERVICIO | 32
5 | 2 TONELADAS | DE VENTANA O/ MINISPLIT | SERVICIO | 140
6 | 2.5 TONELADAS | DE VENTANA O/ MINISPLIT | SERVICIO | 1
7 | 3 TONELADAS | PAQUETE/REMOTO/MULTISPLIT/XTRASPLIT | SERVICIO | 36
8 | 4 TONELADAS | PAQUETE/REMOTO/MULTISPLIT/XTRASPLIT | SERVICIO | 15
9 | 5 TONELADAS | PAQUETE/REMOTO/MULTISPLIT/XTRASPLIT | SERVICIO | 64
10 | 7.5 TONELADAS | PAQUETE | SERVICIO | 5
11 | 10 TONELADAS | PAQUETE | SERVICIO | 5
12 | 15 TONELADAS | PAQUETE | SERVICIO | 1
13 | 20 TONELADAS | PAQUETE | SERVICIO | 1
383
ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO: |  |  |  | MARCA OFERTADA
A.-LAVADO A PRESION CON AGUA Y ACIDO PARA ALUMINIO DEL EQUIPO, TANTO INTERNA COMO EXTERNA |  |  |  | ABIERTA
B.-REVISION Y LUBRICACION DE MOTOR(ES) ELECTRICO(S) |  |  |  | ABIERTA
C.-REVISION DE SISTEMA ELECTRICO (CONTACTOS, SWITCH, CAPACITORES, TERMOSTATO, BOBINAS) |  |  |  | ABIERTA
D.-RECARGA DE GAS REFRIGERANTE A NIVEL CORRECTO ( aplica en equipos de 7.5 a 20 tons ) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
E.-REVISON DE PRESION DE REFRIGERANTE |  |  |  | ABIERTA
F.-LIMPIEZA DE FILTROS SUCCION DE AIRE |  |  |  | ABIERTA
G.-DETECCION DE FUGAS EN EL EQUIPO |  |  |  | ABIERTA
H.-SUMINISTRO DE FILTRO SUCCION DE AIRE |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
GARANTIA DE SERVICIO: |  |  |  | UN MES
SUB PARTIDA 1:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACION PARCIAL O TOTAL) A EQUIPOS DE 1/2 DE TONELADA: |  |  |  | MARCA OFERTADA
A.-REPARACION DE FUGAS DE GAS |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
B.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE FAN (EVAPORADOR) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
C.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
D.-SUMINISTRO Y CARGA DE REFRIGERANTE POR CAPACIDAD |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
E.-SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADOR (solo en equipos de ventana) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
F.-SUMINISITRO E INSTALACION DE EVAPORADOR (solo en equipos de ventana) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
G.-SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
H.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
I.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
J.- SUMINISTRO E INSTALACION DE FAN RELEY |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
K.- SUMINISTRO E INSTALACION TERMOSTRATO |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
L.- SUMINISTRO E INSTALACION DE STARKIT |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
M.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPANSION |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
GARANTIA DE SERVICIO: |  |  |  | POR TEMPORADA
GARANTIA EN MOTOR NUEVO: |  |  |  | UN AÑO
GARANTIA EN COMPRESOR NUEVO: |  |  |  | TRES AÑOS
SUB PARTIDA 2:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACION PARCIAL O TOTAL) A EQUIPOS DE 3/4 DE TONELADA: |  |  |  | MARCA OFERTADA
A.-REPARACION DE FUGAS DE GAS |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
B.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE FAN (EVAPORADOR) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
C.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
D.-SUMINISTRO Y CARGA DE REFRIGERANTE POR CAPACIDAD |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
E.-SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADOR (solo en equipos de ventana) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
F.-SUMINISITRO E INSTALACION DE EVAPORADOR (solo en equipos de ventana) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
G.-SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
H.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
I.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
J.- SUMINISTRO E INSTALACION DE FAN RELEY |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
K.- SUMINISTRO E INSTALACION TERMOSTRATO |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
L.- SUMINISTRO E INSTALACION DE STARKIT |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
M.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPANSION |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
GARANTIA DE SERVICIO: |  |  |  | POR TEMPORADA
GARANTIA EN MOTOR NUEVO: |  |  |  | UN AÑO
GARANTIA EN COMPRESOR NUEVO: |  |  |  | TRES AÑOS
SUB PARTIDA 3:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACION PARCIAL O TOTAL) A EQUIPOS DE 1 TONELADA: |  |  |  | MARCA OFERTADA
A.-REPARACION DE FUGAS DE GAS |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
B.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE FAN (EVAPORADOR) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
C.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
D.-SUMINISTRO Y CARGA DE REFRIGERANTE POR CAPACIDAD |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
E.-SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADOR (solo en equipos de ventana) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
F.-SUMINISITRO E INSTALACION DE EVAPORADOR (solo en equipos de ventana) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
G.-SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
H.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
I.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
J.- SUMINISTRO E INSTALACION DE FAN RELEY |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
K.- SUMINISTRO E INSTALACION TERMOSTRATO |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
L.- SUMINISTRO E INSTALACION DE STARKIT |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
M.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPANSION |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
GARANTIA DE SERVICIO: |  |  |  | POR TEMPORADA
GARANTIA EN MOTOR NUEVO: |  |  |  | UN AÑO
GARANTIA EN COMPRESOR NUEVO: |  |  |  | TRES AÑOS
SUB PARTIDA 4:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACION PARCIAL O TOTAL) A EQUIPOS DE 1.5 TONELADAS: |  |  |  | MARCA OFERTADA
A.-REPARACION DE FUGAS DE GAS |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
B.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE FAN (EVAPORADOR) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
C.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
D.-SUMINISTRO Y CARGA DE REFRIGERANTE POR CAPACIDAD |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
E.-SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADOR (solo en equipos de ventana) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
F.-SUMINISITRO E INSTALACION DE EVAPORADOR (solo en equipos de ventana) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
G.-SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
H.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
I.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
J.- SUMINISTRO E INSTALACION DE FAN RELEY |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
K.- SUMINISTRO E INSTALACION TERMOSTRATO |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
L.- SUMINISTRO E INSTALACION DE STARKIT |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
M.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPANSION |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
GARANTIA DE SERVICIO: |  |  |  | POR TEMPORADA
GARANTIA EN MOTOR NUEVO: |  |  |  | UN AÑO
GARANTIA EN COMPRESOR NUEVO: |  |  |  | TRES AÑOS
SUB PARTIDA 5:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACION PARCIAL O TOTAL) A EQUIPOS DE 2 TONELADAS: |  |  |  | MARCA OFERTADA
A.-REPARACION DE FUGAS DE GAS |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
B.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE FAN (EVAPORADOR) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
C.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
D.-SUMINISTRO Y CARGA DE REFRIGERANTE POR CAPACIDAD |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
E.-SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADOR (solo en equipos de ventana) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
F.-SUMINISITRO E INSTALACION DE EVAPORADOR (solo en equipos de ventana) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
G.-SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
H.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
I.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
J.- SUMINISTRO E INSTALACION DE FAN RELEY |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
K.- SUMINISTRO E INSTALACION TERMOSTRATO |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
L.- SUMINISTRO E INSTALACION DE STARKIT |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
M.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPANSION |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
GARANTIA DE SERVICIO: |  |  |  | POR TEMPORADA
GARANTIA EN MOTOR NUEVO: |  |  |  | UN AÑO
GARANTIA EN COMPRESOR NUEVO: |  |  |  | TRES AÑOS
SUB PARTIDA 6:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACION PARCIAL O TOTAL) A EQUIPOS DE 2.5 TONELADAS: |  |  |  | MARCA OFERTADA
A.-REPARACION DE FUGAS DE GAS |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
B.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE FAN (EVAPORADOR) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
C.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
D.-SUMINISTRO Y CARGA DE REFRIGERANTE POR CAPACIDAD |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
E.-SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADOR (solo en equipos de ventana) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
F.-SUMINISITRO E INSTALACION DE EVAPORADOR (solo en equipos de ventana) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
G.-SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
H.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
I.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
J.- SUMINISTRO E INSTALACION DE FAN RELEY |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
K.- SUMINISTRO E INSTALACION TERMOSTRATO |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
L.- SUMINISTRO E INSTALACION DE STARKIT |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
M.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPANSION |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
GARANTIA DE SERVICIO: |  |  |  | POR TEMPORADA
GARANTIA EN MOTOR NUEVO: |  |  |  | UN AÑO
GARANTIA EN COMPRESOR NUEVO: |  |  |  | TRES AÑOS
SUB PARTIDA 7:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACION PARCIAL O TOTAL) A EQUIPOS DE 3 TONELADAS: |  |  |  | MARCA OFERTADA
A.-REPARACION DE FUGAS DE GAS |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
B.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE FAN (EVAPORADOR) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
C.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
D.-SUMINISTRO Y CARGA DE REFRIGERANTE POR CAPACIDAD |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
E.-SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADOR (solo en equipos de ventana) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
F.-SUMINISITRO E INSTALACION DE EVAPORADOR (solo en equipos de ventana) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
G.-SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
H.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
I.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
J.- SUMINISTRO E INSTALACION DE FAN RELEY |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
K.- SUMINISTRO E INSTALACION TERMOSTRATO |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
L.- SUMINISTRO E INSTALACION DE STARKIT |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
M.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPANSION |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
GARANTIA DE SERVICIO: |  |  |  | POR TEMPORADA
GARANTIA EN MOTOR NUEVO: |  |  |  | UN AÑO
GARANTIA EN COMPRESOR NUEVO: |  |  |  | TRES AÑOS
SUB PARTIDA 8:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACION PARCIAL O TOTAL) A EQUIPOS DE 4 TONELADAS: |  |  |  | MARCA OFERTADA
A.-REPARACION DE FUGAS DE GAS |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
B.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE FAN (EVAPORADOR) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
C.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
D.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
E.- SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
F.- SUMINISTRO E INSTALACION TERMOSTATO |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
G.-SUMINISTRO Y CARGA DE REFRIGERANTE POR CAPACIDAD |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
H.- SUMINISTRO E INSTALACION DE FAN RELEY |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
I.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
J.- SUMINISITRO E INSTALACION DE EVAPORADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
K.- SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
L.-EXTRACCION Y RECARGA DE ACEITE AL COMPRESOR POR CAPACIDAD |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
M.- SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DESHIDRATADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
N.-SUMINISTRO E INSTALACION DE ASPAS DEL CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
O.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
P.- SUMINISTRO E INSTALACION DE STARKIT |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
Q.- SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOWER |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
R.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPANSION |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
GARANTIA DE SERVICIO: |  |  |  | POR TEMPORADA
GARANTIA EN MOTOR NUEVO: |  |  |  | UN AÑO
GARANTIA EN COMPRESOR NUEVO: |  |  |  | TRES AÑOS
SUB PARTIDA 9:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACION PARCIAL O TOTAL) A EQUIPOS DE 5 TONELADAS: |  |  |  | MARCA OFERTADA
A.-REPARACION DE FUGAS DE GAS |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
B.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE FAN (EVAPORADOR) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
C.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
D.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
E.- SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
F.- SUMINISTRO E INSTALACION TERMOSTATO |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
G.-SUMINISTRO Y CARGA DE REFRIGERANTE POR CAPACIDAD |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
H.- SUMINISTRO E INSTALACION DE FAN RELEY |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
I.-SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
J.-SUMINISITRO E INSTALACION DE EVAPORADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
K.-SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
L.-EXTRACCION Y RECARGA DE ACEITE AL COMPRESOR POR CAPACIDAD |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
M.- SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DESHIDRATADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
N.-SUMINISTRO E INSTALACION DE ASPAS DEL CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
O.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
P.- SUMINISTRO E INSTALACION DE STARKIT |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
Q.- SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOWER |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
R.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPANSION |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
GARANTIA DE SERVICIO: |  |  |  | POR TEMPORADA
GARANTIA EN MOTOR NUEVO: |  |  |  | UN AÑO
GARANTIA EN COMPRESOR NUEVO: |  |  |  | TRES AÑOS
SUB PARTIDA 10:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACION PARCIAL O TOTAL) A EQUIPOS DE 7.5 TONELADAS: |  |  |  | MARCA OFERTADA
A.-REPARACION DE FUGAS DE GAS |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
B.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE FAN (EVAPORADOR) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
C.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
D.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
E.- SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
F.- SUMINISTRO E INSTALACION TERMOSTATO |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
G.-SUMINISTRO Y CARGA DE REFRIGERANTE POR CAPACIDAD |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
H.- SUMINISTRO E INSTALACION DE FAN RELEY |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
I.-SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
J.-SUMINISITRO E INSTALACION DE EVAPORADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
K.-SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
L.-EXTRACCION Y RECARGA DE ACEITE AL COMPRESOR POR CAPACIDAD |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
M.- SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DESHIDRATADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
N.-SUMINISTRO E INSTALACION DE ASPAS DEL CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
O.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
P.- SUMINISTRO E INSTALACION DE STARKIT |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
Q.- SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOWER |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
R.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPANSION |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
GARANTIA DE SERVICIO: |  |  |  | POR TEMPORADA
GARANTIA EN MOTOR NUEVO: |  |  |  | UN AÑO
GARANTIA EN COMPRESOR NUEVO: |  |  |  | TRES AÑOS
SUB PARTIDA 11:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACION PARCIAL O TOTAL) A EQUIPOS DE 10 TONELADAS: |  |  |  | MARCA OFERTADA
A.-REPARACION DE FUGAS DE GAS |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
B.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE FAN (EVAPORADOR) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
C.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
D.-SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
E.-SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
F.-SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
G.-SUMINISTRO Y CARGA DE REFRIGERANTE POR CAPACIDAD |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
H.-SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
I.-SUMINISTRO E INSTALACION DE STARKIT |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
J.-SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
K.-SUMINISTRO E INSTALACION DE EVAPORADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
L.-SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
M.-EXTRACCION Y RECARGA DE ACEITE AL COMPRESOR POR CAPACIDAD |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
N.-SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DESHIDRATADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
O.-SUMINISTRO E INSTALACION DE BALEROS EN MANEJADORAS DE 10 A 15 TONELADAS TIPO REMOTO |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
P.-SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDAS PARA MANEJADORAS DE AIRE |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
Q.-SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOWER |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
R.-SUMINISTRO E INSTALACION DE ASPAS DEL CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
S.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPANSION |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
GARANTIA DE SERVICIO: |  |  |  | POR TEMPORADA
GARANTIA EN MOTOR NUEVO: |  |  |  | UN AÑO
GARANTIA EN COMPRESOR NUEVO: |  |  |  | TRES AÑOS
SUB PARTIDA 12:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACION PARCIAL O TOTAL) A EQUIPOS DE 15 TONELADAS: |  |  |  | MARCA OFERTADA
A.-REPARACION DE FUGAS DE GAS |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
B.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE FAN (EVAPORADOR) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
C.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
D.-SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
E.-SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
F.-SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
G.-SUMINISTRO Y CARGA DE REFRIGERANTE POR CAPACIDAD |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
H.-SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
I.-SUMINISTRO E INSTALACION DE STARKIT |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
J.-SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
K.-SUMINISTRO E INSTALACION DE EVAPORADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
L.-SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
M.-EXTRACCION Y RECARGA DE ACEITE AL COMPRESOR POR CAPACIDAD |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
N.-SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DESHIDRATADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
O.-SUMINISTRO E INSTALACION DE BALEROS EN MANEJADORAS DE 10 A 15 TONELADAS TIPO REMOTO |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
P.-SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDAS PARA MANEJADORAS DE AIRE |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
Q.-SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOWER |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
R.-SUMINISTRO E INSTALACION DE ASPAS DEL CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
S.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPANSION |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
GARANTIA DE SERVICIO: |  |  |  | POR TEMPORADA
GARANTIA EN MOTOR NUEVO: |  |  |  | UN AÑO
GARANTIA EN COMPRESOR NUEVO: |  |  |  | TRES AÑOS
SUB PARTIDA 13:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACION PARCIAL O TOTAL) A EQUIPOS DE 20 TONELADAS: |  |  |  | MARCA OFERTADA
A.-REPARACION DE FUGAS DE GAS |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
B.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE FAN (EVAPORADOR) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
C.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
D.-SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
E.-SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
F.-SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
G.-SUMINISTRO Y CARGA DE REFRIGERANTE POR CAPACIDAD |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
H.-SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
I.-SUMINISTRO E INSTALACION DE STARKIT |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
J.-SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
K.-SUMINISTRO E INSTALACION DE EVAPORADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
L.-SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
M.-EXTRACCION Y RECARGA DE ACEITE AL COMPRESOR POR CAPACIDAD |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
N.-SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DESHIDRATADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
O.-SUMINISTRO E INSTALACION DE BALEROS EN MANEJADORAS DE 10 A 15 TONELADAS TIPO REMOTO |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
P.-SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDAS PARA MANEJADORAS DE AIRE |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
Q.-SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOWER |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
R.-SUMINISTRO E INSTALACION DE ASPAS DEL CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
S.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPANSION |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
GARANTIA DE SERVICIO: |  |  |  | POR TEMPORADA
GARANTIA EN MOTOR NUEVO: |  |  |  | UN AÑO
GARANTIA EN COMPRESOR NUEVO: |  |  |  | TRES AÑOS
EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## PAQUETE 2 DSPM
HOJA MEMEBRETADA DE LA EMPRESA
22 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS
LICITACION PUBLICA MUNICIPAL No. AYTOMXL-OM-ADQ-15-19
"Prestacion de Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado para el Gobierno Municipal de Mexicali, B.C."
ANEXO 2
PROPUESTA TECNICA DETALLADA
PAQUETE 2: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Areas externas: ciudad, valle y san Felipe)
PARTIDA: Instalación, Reparación y Mantenimiento de Sistemas de Aire Acondicionado
SUB PARTIDA | TONELAJE | TIPO DE EQUIPO | UNIDA DE MEDIDA | CANTIDAD
1 | 1 TONELADA | DE VENTANA O/ MINISPLIT | SERVICIO | 24
2 | 1.5 TONELADAS | DE VENTANA O/ MINISPLIT | SERVICIO | 11
3 | 2 TONELADAS | DE VENTANA O/ MINISPLIT | SERVICIO | 61
4 | 2.5 TONELADAS | DE VENTANA O/ MINISPLIT | SERVICIO | 2
5 | 3 TONELADAS | PAQUETE/REMOTO/MULTISPLIT/XTRASPLIT | SERVICIO | 12
6 | 3.5 TONELADAS | PAQUETE/REMOTO/MULTISPLIT/XTRASPLIT | SERVICIO | 1
7 | 5 TONELADAS | PAQUETE/REMOTO/MULTISPLIT/XTRASPLIT | SERVICIO | 17
8 | 6 TONELADAS | PAQUETE | SERVICIO | 1
9 | 7 TONELADAS | PAQUETE | SERVICIO | 3
10 | 7.5 TONELADAS | PAQUETE | SERVICIO | 6
11 | 8.5 TONELADAS | PAQUETE | SERVICIO | 2
12 | 10 TONELADAS | PAQUETE | SERVICIO | 16
13 | 12 TONELADAS | PAQUETE | SERVICIO | 3
|  |  | EQUIPOS TOTAL | 159
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (Areas externas: ciudad, valle y san Felipe)
PARTIDA: Instalación, Reparación y Mantenimiento de Sistemas de Aire Acondicionado
SUB PARTIDA | TONELAJE | TIPO DE EQUIPO | UNIDA DE MEDIDA | CANTIDAD
1 | 1 TONELADA | DE VENTANA O/ MINISPLIT | SERVICIO | 24
2 | 1.5 TONELADAS | DE VENTANA O/ MINISPLIT | SERVICIO | 17
3 | 2 TONELADAS | DE VENTANA O/ MINISPLIT | SERVICIO | 72
4 | 2.5 TONELADAS | DE VENTANA O/ MINISPLIT | SERVICIO | 2
5 | 3 TONELADAS | PAQUETE/REMOTO/MULTISPLIT/XTRASPLIT | SERVICIO | 12
6 | 3.5 TONELADAS | PAQUETE/REMOTO/MULTISPLIT/XTRASPLIT | SERVICIO | 1
7 | 5 TONELADAS | PAQUETE/REMOTO/MULTISPLIT/XTRASPLIT | SERVICIO | 17
8 | 6 TONELADAS | PAQUETE | SERVICIO | 1
9 | 7 TONELADAS | PAQUETE | SERVICIO | 3
10 | 7.5 TONELADAS | PAQUETE | SERVICIO | 6
11 | 8.5 TONELADAS | PAQUETE | SERVICIO | 2
12 | 10 TONELADAS | PAQUETE | SERVICIO | 16
13 | 12 TONELADAS | PAQUETE | SERVICIO | 3
|  |  | EQUIPOS TOTAL | 176
ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO: |  |  |  | MARCA OFERTADA
A.-LAVADO A PRESION CON AGUA Y ACIDO PARA ALUMINIO DEL EQUIPO, TANTO INTERNA COMO EXTERNA |  |  |  | ABIERTA
B.-REVISION Y LUBRICACION DE MOTOR(ES) ELECTRICO(S) |  |  |  | ABIERTA
C.-REVISION DE SISTEMA ELECTRICO (CONTACTOS, SWITCH, CAPACITORES, TERMOSTATO, BOBINAS) |  |  |  | ABIERTA
D.-RECARGA DE GAS REFRIGERANTE A NIVEL CORRECTO ( aplica en equipos de 7.5 a 20 tons ) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
E.-REVISON DE PRESION DE REFRIGERANTE |  |  |  | ABIERTA
F.-LIMPIEZA DE FILTROS SUCCION DE AIRE |  |  |  | ABIERTA
G.-DETECCION DE FUGAS EN EL EQUIPO |  |  |  | ABIERTA
H.-SUMINISTRO DE FILTRO SUCCION DE AIRE |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
GARANTIA DE SERVICIO: |  |  |  | UN MES
SUB PARTIDA 1:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACION PARCIAL O TOTAL) A EQUIPOS DE 1 DE TONELADA: |  |  |  | MARCA OFERTADA
A.-REPARACION DE FUGAS DE GAS |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
B.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE FAN (EVAPORADOR) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
C.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
D.-SUMINISTRO Y CARGA DE REFRIGERANTE POR CAPACIDAD |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
E.-SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADOR (solo en equipos de ventana) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
F.-SUMINISITRO E INSTALACION DE EVAPORADOR (solo en equipos de ventana) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
G.-SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
H.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
I.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
J.- SUMINISTRO E INSTALACION DE FAN RELEY |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
K.- SUMINISTRO E INSTALACION TERMOSTRATO |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
L.- SUMINISTRO E INSTALACION DE STARKIT |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
M.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPANSION |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
GARANTIA DE SERVICIO: |  |  |  | POR TEMPORADA
GARANTIA EN MOTOR NUEVO: |  |  |  | UN AÑO
GARANTIA EN COMPRESOR NUEVO: |  |  |  | TRES AÑOS
SUB PARTIDA 2:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACION PARCIAL O TOTAL) A EQUIPOS DE 1.5 TONELADAS: |  |  |  | MARCA OFERTADA
A.-REPARACION DE FUGAS DE GAS |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
B.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE FAN (EVAPORADOR) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
C.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
D.-SUMINISTRO Y CARGA DE REFRIGERANTE POR CAPACIDAD |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
E.-SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADOR (solo en equipos de ventana) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
F.-SUMINISITRO E INSTALACION DE EVAPORADOR (solo en equipos de ventana) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
G.-SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
H.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
I.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
J.- SUMINISTRO E INSTALACION DE FAN RELEY |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
K.- SUMINISTRO E INSTALACION TERMOSTRATO |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
L.- SUMINISTRO E INSTALACION DE STARKIT |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
M.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPANSION |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
GARANTIA DE SERVICIO: |  |  |  | POR TEMPORADA
GARANTIA EN MOTOR NUEVO: |  |  |  | UN AÑO
GARANTIA EN COMPRESOR NUEVO: |  |  |  | TRES AÑOS
SUB PARTIDA 3:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACION PARCIAL O TOTAL) A EQUIPOS DE 2 TONELADAS: |  |  |  | MARCA OFERTADA
A.-REPARACION DE FUGAS DE GAS |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
B.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE FAN (EVAPORADOR) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
C.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
D.-SUMINISTRO Y CARGA DE REFRIGERANTE POR CAPACIDAD |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
E.-SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADOR (solo en equipos de ventana) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
F.-SUMINISITRO E INSTALACION DE EVAPORADOR (solo en equipos de ventana) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
G.-SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
H.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
I.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
J.- SUMINISTRO E INSTALACION DE FAN RELEY |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
K.- SUMINISTRO E INSTALACION TERMOSTRATO |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
L.- SUMINISTRO E INSTALACION DE STARKIT |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
M.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPANSION |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
GARANTIA DE SERVICIO: |  |  |  | POR TEMPORADA
GARANTIA EN MOTOR NUEVO: |  |  |  | UN AÑO
GARANTIA EN COMPRESOR NUEVO: |  |  |  | TRES AÑOS
SUB PARTIDA 4:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACION PARCIAL O TOTAL) A EQUIPOS DE 2.5 TONELADAS: |  |  |  | MARCA OFERTADA
A.-REPARACION DE FUGAS DE GAS |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
B.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE FAN (EVAPORADOR) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
C.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
D.-SUMINISTRO Y CARGA DE REFRIGERANTE POR CAPACIDAD |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
E.-SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADOR (solo en equipos de ventana) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
F.-SUMINISITRO E INSTALACION DE EVAPORADOR (solo en equipos de ventana) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
G.-SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
H.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
I.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
J.- SUMINISTRO E INSTALACION DE FAN RELEY |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
K.- SUMINISTRO E INSTALACION TERMOSTRATO |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
L.- SUMINISTRO E INSTALACION DE STARKIT |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
M.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPANSION |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
GARANTIA DE SERVICIO: |  |  |  | POR TEMPORADA
GARANTIA EN MOTOR NUEVO: |  |  |  | UN AÑO
GARANTIA EN COMPRESOR NUEVO: |  |  |  | TRES AÑOS
SUB PARTIDA 5:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACION PARCIAL O TOTAL) A EQUIPOS DE 3 TONELADAS: |  |  |  | MARCA OFERTADA
A.-REPARACION DE FUGAS DE GAS |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
B.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE FAN (EVAPORADOR) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
C.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
D.-SUMINISTRO Y CARGA DE REFRIGERANTE POR CAPACIDAD |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
E.-SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADOR (solo en equipos de ventana) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
F.-SUMINISITRO E INSTALACION DE EVAPORADOR (solo en equipos de ventana) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
G.-SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
H.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
I.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
J.- SUMINISTRO E INSTALACION DE FAN RELEY |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
K.- SUMINISTRO E INSTALACION TERMOSTRATO |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
L.- SUMINISTRO E INSTALACION DE STARKIT |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
M.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPANSION |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
GARANTIA DE SERVICIO: |  |  |  | POR TEMPORADA
GARANTIA EN MOTOR NUEVO: |  |  |  | UN AÑO
GARANTIA EN COMPRESOR NUEVO: |  |  |  | TRES AÑOS
SUB PARTIDA 6:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACION PARCIAL O TOTAL) A EQUIPOS DE 3.5 TONELADAS: |  |  |  | MARCA OFERTADA
A.-REPARACION DE FUGAS DE GAS |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
B.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE FAN (EVAPORADOR) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
C.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
D.-SUMINISTRO Y CARGA DE REFRIGERANTE POR CAPACIDAD |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
E.-SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADOR (solo en equipos de ventana) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
F.-SUMINISITRO E INSTALACION DE EVAPORADOR (solo en equipos de ventana) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
G.-SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
H.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
I.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
J.- SUMINISTRO E INSTALACION DE FAN RELEY |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
K.- SUMINISTRO E INSTALACION TERMOSTRATO |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
L.- SUMINISTRO E INSTALACION DE STARKIT |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
M.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPANSION |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
GARANTIA DE SERVICIO: |  |  |  | POR TEMPORADA
GARANTIA EN MOTOR NUEVO: |  |  |  | UN AÑO
GARANTIA EN COMPRESOR NUEVO: |  |  |  | TRES AÑOS
SUB PARTIDA 7:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACION PARCIAL O TOTAL) A EQUIPOS DE 5 TONELADAS: |  |  |  | MARCA OFERTADA
A.-REPARACION DE FUGAS DE GAS |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
B.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE FAN (EVAPORADOR) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
C.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
D.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
E.- SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
F.- SUMINISTRO E INSTALACION TERMOSTATO |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
G.-SUMINISTRO Y CARGA DE REFRIGERANTE POR CAPACIDAD |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
H.- SUMINISTRO E INSTALACION DE FAN RELEY |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
I.-SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
J-SUMINISITRO E INSTALACION DE EVAPORADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
K.-SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
L.- EXTRACCION Y RECARGA DE ACEITE AL COMPRESOR POR CAPACIDAD |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
M.- SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DESHIDRATADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
N.-SUMINISTRO E INSTALACION DE ASPAS DEL CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
O.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
P.- SUMINISTRO E INSTALACION DE STARKIT |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
Q.- SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOWER |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
R.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPANSION |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
GARANTIA DE SERVICIO: |  |  |  | POR TEMPORADA
GARANTIA EN MOTOR NUEVO: |  |  |  | UN AÑO
GARANTIA EN COMPRESOR NUEVO: |  |  |  | TRES AÑOS
SUB PARTIDA 8:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACION PARCIAL O TOTAL) A EQUIPOS DE 6 TONELADAS: |  |  |  | MARCA OFERTADA
A.-REPARACION DE FUGAS DE GAS |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
B.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE FAN (EVAPORADOR) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
C.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
D.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
E.- SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
F.- SUMINISTRO E INSTALACION TERMOSTATO |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
G.-SUMINISTRO Y CARGA DE REFRIGERANTE POR CAPACIDAD |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
H.- SUMINISTRO E INSTALACION DE FAN RELEY |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
I.-SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
J-SUMINISITRO E INSTALACION DE EVAPORADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
K.-SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
L.- EXTRACCION Y RECARGA DE ACEITE AL COMPRESOR POR CAPACIDAD |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
M.- SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DESHIDRATADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
N.-SUMINISTRO E INSTALACION DE ASPAS DEL CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
O.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
P.- SUMINISTRO E INSTALACION DE STARKIT |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
Q.- SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOWER |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
R.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPANSION |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
GARANTIA DE SERVICIO: |  |  |  | POR TEMPORADA
GARANTIA EN MOTOR NUEVO: |  |  |  | UN AÑO
GARANTIA EN COMPRESOR NUEVO: |  |  |  | TRES AÑOS
SUB PARTIDA 9:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACION PARCIAL O TOTAL) A EQUIPOS DE 7 TONELADAS: |  |  |  | MARCA OFERTADA
A.-REPARACION DE FUGAS DE GAS |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
B.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE FAN (EVAPORADOR) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
C.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
D.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
E.- SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
F.- SUMINISTRO E INSTALACION TERMOSTATO |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
G.-SUMINISTRO Y CARGA DE REFRIGERANTE POR CAPACIDAD |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
H.- SUMINISTRO E INSTALACION DE FAN RELEY |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
I.-SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
J-SUMINISITRO E INSTALACION DE EVAPORADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
K.-SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
L.- EXTRACCION Y RECARGA DE ACEITE AL COMPRESOR POR CAPACIDAD |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
M.- SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DESHIDRATADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
N.-SUMINISTRO E INSTALACION DE ASPAS DEL CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
O.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
P.- SUMINISTRO E INSTALACION DE STARKIT |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
Q.- SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOWER |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
R.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPANSION |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
GARANTIA DE SERVICIO: |  |  |  | POR TEMPORADA
GARANTIA EN MOTOR NUEVO: |  |  |  | UN AÑO
GARANTIA EN COMPRESOR NUEVO: |  |  |  | TRES AÑOS
SUB PARTIDA 10:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACION PARCIAL O TOTAL) A EQUIPOS DE 7.5 TONELADAS: |  |  |  | MARCA OFERTADA
A.-REPARACION DE FUGAS DE GAS |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
B.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE FAN (EVAPORADOR) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
C.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
D.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
E.- SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
F.- SUMINISTRO E INSTALACION TERMOSTATO |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
G.-SUMINISTRO Y CARGA DE REFRIGERANTE POR CAPACIDAD |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
H.- SUMINISTRO E INSTALACION DE FAN RELEY |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
I.-SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
J-SUMINISITRO E INSTALACION DE EVAPORADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
K.-SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
L.- EXTRACCION Y RECARGA DE ACEITE AL COMPRESOR POR CAPACIDAD |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
M.- SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DESHIDRATADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
N.-SUMINISTRO E INSTALACION DE ASPAS DEL CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
O.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
P.- SUMINISTRO E INSTALACION DE STARKIT |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
Q.- SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOWER |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
R.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPANSION |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
GARANTIA DE SERVICIO: |  |  |  | POR TEMPORADA
GARANTIA EN MOTOR NUEVO: |  |  |  | UN AÑO
GARANTIA EN COMPRESOR NUEVO: |  |  |  | TRES AÑOS
SUB PARTIDA 11:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACION PARCIAL O TOTAL) A EQUIPOS DE 8.5 TONELADAS: |  |  |  | MARCA OFERTADA
A.-REPARACION DE FUGAS DE GAS |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
B.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE FAN (EVAPORADOR) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
C.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
D.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
E.- SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
F.- SUMINISTRO E INSTALACION TERMOSTATO |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
G.-SUMINISTRO Y CARGA DE REFRIGERANTE POR CAPACIDAD |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
H.- SUMINISTRO E INSTALACION DE FAN RELEY |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
I.-SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
J-SUMINISITRO E INSTALACION DE EVAPORADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
K.-SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
L.- EXTRACCION Y RECARGA DE ACEITE AL COMPRESOR POR CAPACIDAD |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
M.- SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DESHIDRATADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
N.-SUMINISTRO E INSTALACION DE ASPAS DEL CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
O.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
P.- SUMINISTRO E INSTALACION DE STARKIT |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
Q.- SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOWER |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
R.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPANSION |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
GARANTIA DE SERVICIO: |  |  |  | POR TEMPORADA
GARANTIA EN MOTOR NUEVO: |  |  |  | UN AÑO
GARANTIA EN COMPRESOR NUEVO: |  |  |  | TRES AÑOS
SUB PARTIDA 12:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACION PARCIAL O TOTAL) A EQUIPOS DE 10 TONELADAS: |  |  |  | MARCA OFERTADA
A.-REPARACION DE FUGAS DE GAS |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
B.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE FAN (EVAPORADOR) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
C.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
D.-SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
E.-SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
F.-SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
G.-SUMINISTRO Y CARGA DE REFRIGERANTE POR CAPACIDAD |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
H.-SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
I.-SUMINISTRO E INSTALACION DE STARKIT |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
J.-SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
K.-SUMINISTRO E INSTALACION DE EVAPORADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
L.-SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
M.- EXTRACCION Y RECARGA DE ACEITE AL COMPRESOR POR CAPACIDAD |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
N.-SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DESHIDRATADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
O.-SUMINISTRO E INSTALACION DE BALEROS EN MANEJADORAS DE 10 A 15 TONELADAS TIPO REMOTO |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
P.-SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDAS PARA MANEJADORAS DE AIRE |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
Q.-SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOWER |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
R.-SUMINISTRO E INSTALACION DE ASPAS DEL CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
S.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPANSION |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
GARANTIA DE SERVICIO: |  |  |  | POR TEMPORADA
GARANTIA EN MOTOR NUEVO: |  |  |  | UN AÑO
GARANTIA EN COMPRESOR NUEVO: |  |  |  | TRES AÑOS
SUB PARTIDA 13:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACION PARCIAL O TOTAL) A EQUIPOS DE 12 TONELADAS: |  |  |  | MARCA OFERTADA
A.-REPARACION DE FUGAS DE GAS |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
B.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE FAN (EVAPORADOR) |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
C.-SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
D.-SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
E.-SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
F.-SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
G.-SUMINISTRO Y CARGA DE REFRIGERANTE POR CAPACIDAD |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
H.-SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
I.-SUMINISTRO E INSTALACION DE STARKIT |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
J.-SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
K.-SUMINISTRO E INSTALACION DE EVAPORADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
L.-SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
M.- EXTRACCION Y RECARGA DE ACEITE AL COMPRESOR POR CAPACIDAD |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
N.-SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DESHIDRATADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
O.-SUMINISTRO E INSTALACION DE BALEROS EN MANEJADORAS DE 10 A 15 TONELADAS TIPO REMOTO |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
P.-SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDAS PARA MANEJADORAS DE AIRE |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
Q.-SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOWER |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
R.-SUMINISTRO E INSTALACION DE ASPAS DEL CONDENSADOR |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
S.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPANSION |  |  |  | ABIERTA (Compatible con el Equipo)
GARANTIA DE SERVICIO: |  |  |  | POR TEMPORADA
GARANTIA EN MOTOR NUEVO: |  |  |  | UN AÑO
GARANTIA EN COMPRESOR NUEVO: |  |  |  | TRES AÑOS
EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL