## MATERIAL ELÉCTRICO
XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B. C.
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
Licitación Pública Estatal
No. AYTOMXL-OM-ADQ-07-20
Suministro de material eléctrico para el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja California.
ANEXO 1.- Especificaciones Técnicas
Partida: 24601 Material Eléctrico
Paquetes | D E S C R I P C I O N D E L O S B I E N E S | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. MIN. | CANT. MAX. | MARCAS ACEPTADAS
Paquete 1 | MATERIAL ELÉCTRICO (Dirección de Servicios Públicos)
Subpartidas
1 | Cristal Prismático para luminaria tipo cobra 150 watts, curva tipo II. | PIEZA | 500 | 900 | American / Holophane/ G.E.
2 | Balastro autorregulado +10%, para luminario de v.s.a.p. De 70 watts, voltaje 240 volts, bajas perdidas, incluye: capacitor y arranque. | PIEZA | 375 | 700 | Sola Basic / Advance / Crouse Hinds / Philips
3 | Balastro autorregulado + 10%, para luminario de v.s.a.p. 150 watts, voltaje 240/480 volts, incluye: arranque y capacitor. | PIEZA | 275 | 500 | Sola Basic / Advance / Crouse Hinds
4 | Balastro autorregulado +10%, para luminario de v.s.a.p. 250 watts, voltaje 240/480 volts, incluye: arranque y capacitor. | PIEZA | 125 | 210 | Sola Basic / Advance / Crouse Hinds
5 | Balastro autorregulado +10%, para luminario de v.s.a.p. 250 watts, voltaje 277 volts, incluye: arranque y capacitor. | PIEZA | 24 | 48 | Sola Basic / Advance / Crouse Hinds
6 | Balastro autorregulado +10%, para luminario de Aditivo metálico de 250 watts, voltaje 240 volts, incluye: capacitor. | PIEZA | 24 | 48 | Sola Basic / Advance / Crouse Hinds
7 | Balastro autorregulado +10%, para luminario de Aditivo metálico de 400 watts, voltaje 240 volts, incluye: capacitor. | PIEZA | 24 | 48 | Sola Basic / Advance / Crouse Hinds
8 | Cable T.H.W.N. cal. 10, de cobre (entregar en rollos de 100 mts.) | METRO | 150 | 300 | Viakon / Condumex/ Latincasa
9 | Alambre tipo Romex 2 x 14, (entregar en rollos de 100 mts.) | METRO | 5000 | 9000 | Viakon / Condumex/ Latincasa
10 | Fotocelda electrónica de candado , voltaje de operación 120/240/277 volts, hasta 1000 watts, catalogo DP124 1.5 1704 J50. garantía de operación de 4 años, cuando menos, otorgada por el proveedor, fotocelda normalmente abierta. | PIEZA | 1000 | 2000 | Dtl / Fisher Pierce / Tork
11 | Porta fotocelda catalogo AM-1-A-NB. | PIEZA | 250 | 500 | Alr / American Electric / Argos
12 | Fotocelda cuadrada voltaje de operación a 120-240 Volts. | PIEZA | 75 | 150 | Dtl / Dayton / Fisher Pierce
13 | Cinta aislante Scoth´s súper 33 de 66 pies de longitud. | PIEZA | 400 | 800 | 3M /Plymouth
14 | Contactor Magnético, clase 8903, bobina 240 Volts, 4 polos, SMG3VO3 PARA 30 AMP. | PIEZA | 2 | 3 | Sqd / G.E. / SIEMENS
15 | Contactor Magnético, clase 8910 bobina 240 Volts, 3 polos, 40 amp. | PIEZA | 30 | 60 | Sqd / G.E. / SIEMENS
16 | Cable de aluminio DRS formado por 3 conductores con aislamiento individual (XLPE) color negro y un blanco para neutro (XLPE) calibre 4 awg, 600 volts. (entregar en rollos de 500 mts.) | METRO | 250 | 500 | Viakon / Condumex/ Latincasa
17 | Refractor de policarbonato de alto impacto para lámpara tipo cobra de 150 watts, curva tipo II. | PIEZA | 250 | 500 | American / Holophane/ G.E.
18 | Base integral 240 volts, 100 amperes, 4 contactos con quinta terminal. | PIEZA | 5 | 10 | American / Elison / SQD
19 | Foco V.S.A.P. 150 watts, base mogul 16,000 lúmenes iniciales, 24,000 horas o mas, 107 lm/w. | PIEZA | 2000 | 3900 | Philips / G.E.
20 | Foco V.S.A.P. 70 watts, 24,000 horas o mas. base mogul, 6,300 lúmenes iniciales, 90 lm/w. | PIEZA | 4000 | 7500 | Philips / G.E.
21 | Foco V.S.A.P. 100 watts, base mogul, 10,000 lúmenes iniciales, 100 lm/w, 24,000 horas o mas. | PIEZA | 90 | 180 | Philips / G.E.
22 | Foco V.S.A.P. 250 watts, 28,500 lúmenes iniciales, base mogul, 24,000 horas o mas, 114 lm/w. | PIEZA | 750 | 1450 | Philips / G.E.
23 | Foco V.S.A.P. 400 watts, 50,000 lúmenes iniciales, base mogul, 24,000 horas o mas, 125 lm/w. | PIEZA | 9 | 18 | Philips / G.E.
24 | Foco V.S.A.P. 150 watts, base mediana ITEM:LU150/MED | PIEZA | 18 | 36 | Philips / G.E.
25 | Foco de aditivo metálico de 400 watts, lúmenes iniciales, base mogul, 10,000 horas o mas. | PIEZA | 50 | 100 | Philips / G.E.
26 | Foco de aditivo metálico de 250 watts, 20,500 lúmenes iniciales, base mogul, 10,000 horas o mas. | PIEZA | 50 | 100 | Philips / G.E.
27 | Foco de aditivo metálico de 1000 watts, MH1000/U , base mogul, 15,000 horas o mas. | PIEZA | 24 | 48 | Philips / G.E.
28 | Foco compacto de aditivo metálico de 1000 watts, base mogul BT37, 12,000 horas o mas. | PIEZA | 12 | 24 | Philips / G.E.
29 | Foco de aditivo metálico de 1500 watts, base mogul, mh1500/U, 6,000 horas o mas. | PIEZA | 50 | 100 | Philips / G.E.
30 | Cable neutranel 2+1 cal. 6 de aluminio. (entregar en rollos de 300 mts.) | METRO | 12500 | 20000 | Viakon / Condumex / Latincasa
31 | Bastidor de 1 hilo REF- B1. | PIEZA | 75 | 150 | Conhesa / Industria real / Polesa
32 | Aislador de carrete 1c ANSI 53.3 cat.8075. | PIEZA | 75 | 150 | Iusa / Gamma / Industria real
33 | Arranque para luminaria v.s.a.p. de 70/150 watts, catalogo. 37-63-AS-6.9-N7 | PIEZA | 500 | 900 | Sola Basic / Lumicon / Advance
34 | Arranque para luminaria v.s.a.p. de 250 watts y 400 watts . | PIEZA | 50 | 100 | Sola Basic / Lumicon / Advance
35 | Brazo para luminaria galvanizado de 1.80 mts x 2¨ de diámetro, cedula 40, con barreno de 1 pulg. En parte inferior del brazo a la altura de la base para cablear, inmersión en caliente. | PIEZA | 200 | 360 | Conhesa / Industria real / Polesa
36 | Fusible de listón tipo universal cabeza de botón removible, tipo de fusión rápido de 2 amp. | PIEZA | 24 | 48 | Elemsa / Gamma / Iusa
37 | Fusible de listón tipo universal cabeza de botón removible, tipo de fusión rápido de 3 amp. | PIEZA | 24 | 48 | Elemsa / Gamma / Iusa
38 | Interruptor termo magnético, tipo industrial 2 polos, 20 amperes, 480 volts No. De catalogo fal24020. | PIEZA | 2 | 3 | Sqd / Siemens / G.E
39 | Interruptor termo magnético, tipo industrial 2 polos, 40 amperes, 480 volts No. De catalogo fal24040. | PIEZA | 2 | 3 | Sqd / Siemens / G.E
40 | Interruptor termo magnético, tipo industrial 2 polos, 60 amperes, 480 volts No. De catalogo fal24060. | PIEZA | 2 | 3 | Sqd / Siemens / G.E
41 | Interruptor termo magnético, tipo industrial 2 polos, 80 amperes, 480 volts No. De catalogo fal24080. | PIEZA | 1 | 2 | Sqd / Siemens / G.E
42 | Interruptor termo magnético, 2 polos, 60 amperes, 120/240 volts, tipo QP No. de catalogo Q260. | PIEZA | 7 | 15 | Sqd / Siemens / G.E
43 | Transformador monofásico voltaje primario de 34,500 volts, voltaje secundario de 240/480 volts, de 15 KVA. | PIEZA | 1 | 1 | GH Transformadores / CAFRA / ABB
44 | Luminaria tipo cobra de LED de 68 watts, voltaje 120-277 volts, 142 lm/w, curva tipo II, temperatura de operación a 40 grados centígrados, vida útil de 100,000 horas o mas. | PIEZA | 37 | 70 | American electric / Leotek / Eaton
45 | Luminaria tipo cobra de LED de 68 watts, voltaje 480 volts, 142 lm/w, curva tipo II, temperatura de operación a 40 grados centígrados, vida útil de 100,000 horas o mas. | PIEZA | 37 | 65 | American electric / Leotek / Eaton
46 | Luminaria tipo cobra de LED de 135 watts, voltaje 120-277 volts, 130 lm/w, curva tipo II, temperatura de operación a 40 grados centígrados, vida útil de 100,000 horas o mas. | PIEZA | 50 | 90 | American electric / Leotek / Eaton
47 | Luminaria tipo cobra de LED de 135 watts, voltaje 480 volts, 130 lm/w, curva tipo II, temperatura de operación a 40 grados centígrados, vida útil de 100,000 horas o mas. | PIEZA | 50 | 90 | American electric / Leotek / Eaton
48 | Fotocelda tipo Ojo 2002 208-277 volts | PIEZA | 20 | 40 | Dtl / Dayton / Tork
49 | Base de medición trifásica 3F, 7 contactos de 100 amperes. | PIEZA | 1 | 2 | Sqd / G.E. / Elison
50 | Cable cu. Thhn cal. 6 negro ( carr) | METRO | 100 | 200 | Viakon / Condumex / Latincasa
51 | Cable cu. Thhn cal. 4 negro ( carr) | METRO | 100 | 200 | Viakon / Condumex / Latincasa
52 | Aislador suspensión de silicón 15 kv. | PIEZA | 1 | 2 | Iusa / Gamma / Industria real
53 | Corto circuito t/v, 27kv,100a, cpv-2712100-150 | PIEZA | 1 | 2 | Iusa / Gamma / Multico
54 | Apartarrayo hule silicón 12 KV APSIL-12KV | PIEZA | 1 | 2 | Iusa / Joslyn / maclean
55 | Varilla cobrizada C/Protocolo CFE 5/8" X 10' T/C | PIEZA | 5 | 10 | Érico / Iusa / realsamex
56 | Conector P/ Varilla de tierra 5/8 C/ protocolo CFE | PIEZA | 5 | 10 | Burndy / Real samex / erico
57 | Foco de LED de 4 pies de 18 watts, 6500 K, voltaje de 127 - 277 volts, | PIEZA | 75 | 150 | Philips / G.E.
58 | Terminal para foco de LED, 127 volts. | PIEZA | 75 | 150 | Philips / Leviton / G.E.
59 | Balastro de 1500 watts de aditivo metálico, de 127/277 volts. | PIEZA | 10 | 20 | Sola Basic / Advance / Crouse Hinds
60 | Cinta aislante de tela | PIEZA | 50 | 100 | 3M / Plymouth
61 | Luminaria doble de 83 watts de led y poste de 5 metros ornamental modelo cachanilla fabricado de aluminio, voltaje 120/277 volts de 4000 grados kelvin. | PIEZA | 8 | 16 | Fiamma / Eaton / Philips
62 | Led controlador para efectos de tiras modelo m4-3A. | PIEZA | 12 | 25 | Ltech / Tecnolite / acclaim
63 | Driver para de 100 watts alimentacion 110-120 volts, modelo driverled-12v-100w-pr. | PIEZA | 12 | 25 | Ltech / Tecnolite / acclaim
64 | Manguera de led RGBW, 6500 k, Ip67 modelo TLED-60-IP67-RGBW/LD, 48 watts 5 metros de longitud. | PIEZA | 20 | 40 | Ltech / Tecnolite / acclaim
65 | Tira flexible de luces de led RGB con regulador incluido, uso exterior en tiras de 5 metros. | PIEZA | 20 | 40 | Ltech / Tecnolite / acclaim
66 | Transformador monofásico voltaje primario de 13,200 volts, voltaje secundario de 120/240 volts, de 25 KVA. | PIEZA | 1 | 2 | GH Transformadores / CAFRA / ABB
67 | Interruptor tipo HOM 120/240 volts, 100 amperes, 2 polos. | PIEZA | 10 | 20 | Sqd / Siemens / G.E
68 | Interruptor tipo 30 amperes, 120/240 volts, 2 polos, tipo QO. | PIEZA | 5 | 8 | Sqd / Siemens / G.E
69 | Interruptor tipo 60 amperes, 120/240 volts, 2 polos, tipo QO. | PIEZA | 3 | 5 | Sqd / Siemens / G.E
70 | Luminaria wall pack 80 watts de led, voltaje 120-277 volts, 128 lumenes por watts como minimo, horas vida de 100,000 horas o mas. | PIEZA | 5 | 10 | Lithonia / American Electric / Eaton
71 | Luminaria wall pack 80 watts de led, voltaje 480 volts, 128 lumenes por watts como minimo, horas vida de 100,000 horas o mas. | PIEZA | 5 | 10 | Lithonia / American Electric / Eaton
Partida: 24601 Material Eléctrico
Paquetes | D E S C R I P C I O N D E L O S B I E N E S | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. MIN. | CANT. MAX. | MARCAS ACEPTADAS
Paquete 2 | MATERIAL ELÉCTRICO PARA SEMAFORIZACIÓN. (Dirección de Servicios Públicos)
Subpartidas
1 | Cable tipo uso rudo 4 hilos, cal. 14, (entregar en rollos de 100 mts.) | METRO | 200 | 300 | Indiana / Viakon / Condumex
2 | Cable tipo uso rudo 3 hilos, cal. 14, (entregar en rollos de 100 mts.) | METRO | 100 | 200 | Indiana / Viakon / Condumex
3 | Luz a base de leds para semáforo de 12¨de diámetro TIPO INCANDESCENTE, color Verde, voltaje nominal de 120v y frecuencia de 60hz, lente o pantalla transparente de policarbonato protegido contra rayos U.V, soporte condiciones de extrema temperatura con rango mínimo de (-37°C hasta +74°C) duración de 80,000 horas o mas, garantía mínima otorgada por el proveedor de 5 años. | PIEZA | 25 | 50 | Leotek / Dialight / G.E.
4 | Luz a base de leds para semáforo de 12¨de diámetro TIPO INCANDESCENTE, color Ámbar, voltaje nominal de 120v y frecuencia de 60hz, lente o pantalla transparente de policarbonato protegido contra rayos U.V, soporte condiciones de extrema temperatura con rango mínimo de (-37°C hasta +74°C) duración de 80,000 horas o mas, garantía mínima otorgada por el proveedor de 5 años. | PIEZA | 10 | 20 | Leotek / Dialight / G.E.
5 | Luz a base de leds para semáforo de 12¨de diámetro TIPO INCANDESCENTE, color Rojo, voltaje nominal de 120v y frecuencia de 60hz, lente o pantalla transparente de policarbonato protegido contra rayos U.V, soporte condiciones de extrema temperatura con rango mínimo de (-37°C hasta +74°C) duración de 80,000 horas o mas, garantía mínima otorgada por el proveedor de 5 años. | PIEZA | 25 | 50 | Leotek / Dialight / G.E.
6 | Flecha a base de leds para semáforo de 12¨ de diámetro, TIPO INCANDESCENTE, color Verde, voltaje 120v-60hz, pantalla transparente de policarbonato protegido contra rayos U.V, soporte condiciones de extrema temperatura con rango mínimo de (-37°C y +74°C), duración de 80,000 horas o mas, garantía mínima otorgada por el proveedor de 5 años. | PIEZA | 10 | 20 | Leotek / Dialight / G.E.
7 | Flecha a base de leds para semáforo de 12¨ de diámetro, TIPO INCANDESCENTE, color Ámbar, voltaje 120v-60hz, pantalla transparente de policarbonato protegido contra rayos U.V, soporte condiciones de extrema temperatura con rango mínimo de (-37°C y +74°C), duración de 80,000 horas o mas, garantía mínima otorgada por el proveedor de 5 años. | PIEZA | 10 | 20 | Leotek / Dialight / G.E.
8 | Flecha a base de leds para semáforo de 12¨ de diámetro, TIPO INCANDESCENTE, color Rojo, voltaje 120v-60hz, pantalla transparente de policarbonato protegido contra rayos U.V, soporte condiciones de extrema temperatura con rango mínimo de (-37°C y +74°C), duración de 80,000 horas o mas, garantía mínima otorgada por el proveedor de 5 años. | PIEZA | 10 | 20 | Leotek / Dialight / G.E.
9 | Foco incandescente tipo trafico, 69 a 90 watts. 8000 horas como mínimo, base normal, 120-130 volts. | PIEZA | 200 | 400 | Philips / G.E.
10 | Visera tipo túnel abierto atornillable para sección de luces de 12" de diámetro, hechas de policarbonato de alta resistencia, color negra. | PIEZA | 20 | 40 | McCain / Peek Trafic / Eagle
11 | Poste pedestal para semáforo de 10' de altura y diámetro de 4". Incluya: tapa para orificio inferior. | PIEZA | 5 | 10 | McCain / Peek Trafic / Eagle
12 | Sección peatonal, hombre caminando mano extendida de policarbonato y señal de leds con cronometro. | PIEZA | 3 | 6 | McCain / Peek Trafic / Eagle
13 | Switch peatonal con boton de 2'' de diametro con letrero de hombre caminando y flecha. | PIEZA | 5 | 10 | McCain / Peek Trafic / Eagle
14 | Cable coaxial RG-59/U, modelo: 8281, para cámaras de video detección. | METRO | 100 | 200 | Belden / Viakon / Condumex
15 | Cable Multiconductor con malla de 4 hilos, Cal.18AWG. | METRO | 100 | 200 | Steren / Belden / Condumex
16 | Cable Multiconductor, modelo 581718 multi- conductor spec 39-2. | METRO | 150 | 300 | Steren / Belden / Condumex
17 | Base de medición completa y armada voltaje 240 volts 60 amperes incluya: poste de 3" de diámetro para su colocación, barra de tierra, grapa para tierra, cable, mufa, interruptor 2 polos 30 amperes, que cumpla con las especificaciones de C.F.E. | PIEZA | 1 | 2 | Sqd / G.E. / Elison
18 | Pila redonda de 3 volts CR-2032, para tarjeta electrónica de controlador. | PIEZA | 50 | 100 | Abierta
19 | Interruptor 1 polo 20 amperes tipo plug in. | PIEZA | 4 | 8 | Sqd / Siemens / G.E
20 | Interruptor 2 polos 30 amperes tipo plug in. | PIEZA | 3 | 6 | Sqd / Siemens / G.E
21 | Convertidor de voltaje, regulado, entrega 12 V de corriente continua con 3 amperes, modelo: ELI-1250 o similar | PIEZA | 15 | 30 | Abierta
22 | Destellador de 2 salidas de estado solido con fusible e interruptor de apagado y prendido. Voltaje de entrada y salida 120 volts de C.A. | PIEZA | 5 | 10 | Abierta
23 | Aire comprimido para la limpieza de tarjetas electronicas. | PIEZA | 5 | 10 | Abierta
24 | Contactor de Mercurio MDI SP-1130-120A | PIEZA | 5 | 10 | Abierta
25 | Soporte doble para seccion vehicular en punta de poste pedestal de 4'' de diametro. | PIEZA | 3 | 6 | McCain / Semex / Peek traffic
26 | Sombra para colocar en seccion de luces de 3 cajones de 12" de diametro, ranurada para el paso del viento. | PIEZA | 10 | 20 | McCain / Semex / Peek traffic
27 | Fusible de cristal tipo europeo voltaje hasta 250 volts y amparaje de 5 amper | PIEZA | 200 | 400 | Abierta
28 | Fusible de cristal tipo europeo voltaje hasta 250 volts y amparaje de 10 amper | PIEZA | 50 | 100 | Abierta
29 | Tarjeta C.P.U. para controlador C-26 | PIEZA | 5 | 10 | Semex
30 | Tarjeta G.I.S. para controlador C-26 | PIEZA | 5 | 10 | Semex
31 | Tarjeta C.P.U. para controlador modelo serie C200 | PIEZA | 5 | 10 | Semex
32 | Triac modelo: BTA16400B o su reemplazo | PIEZA | 20 | 40 | Abierta
33 | Triac modelo: BTA24600BW o su reemplazo | PIEZA | 20 | 40 | Abierta
34 | Alternistor Triac Q4025L6 | PIEZA | 10 | 20 | Abierta
35 | Gps Electrico Garmin C-26 | PIEZA | 2 | 4 | Semex
36 | Gps Electrico Garmin C-208 | PIEZA | 2 | 4 | Semex
37 | Gps Electrico Garmin C-210 | PIEZA | 2 | 4 | Semex
38 | Modulo de deteccion vehicular flex-rack 2 canales certifecado nema control electrico del semaforo modelo versicam. | PIEZA | 2 | 3 | Iteris
39 | Cerebro Flex Adaptativo (Rack Mount) con puerto USB y Ethernet, pantalla de menus en 16 lineas x 40 caracteres. | PIEZA | 1 | 2 | Mc Cain
40 | Encoders de video Modelo Q7424-R | PIEZA | 5 | 10 | Axis / Smartsight
41 | Programadora universal, Modelo PC-U | PIEZA | 0 | 1 | Semex
Partida: 24601 Material Eléctrico
| D E S C R I P C I O N D E L O S B I E N E S | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. MIN. | CANT. MAX. | MARCAS ACEPTADAS
Paquete 3 | MATERIAL ELÉCTRICO (Desarrollo Rural y Delegaciones)
Subpartidas
1 | Balastro autorregulado +10%, para luminario de v.s.a.p. De 70 watts, voltaje 240 volts, bajas perdidas, incluye: capacitor y arranque. | PIEZA | 45 | 60 | Sola Basic / Advance / Crouse Hinds / Philips
2 | Balastro autorregulado + 10%, para luminario de v.s.a.p. 150 watts, voltaje 240/480 volts, incluye: arranque y capacitor. | PIEZA | 9 | 12 | Sola Basic / Advance / Crouse Hinds
3 | Fotocelda electrónica de candado , voltaje de operación 120/240/277 volts, hasta 1000 watts, catalogo DP124 1.5 1704 J50. garantía de operación de 4 años, cuando menos, otorgada por el proveedor, fotocelda normalmente abierta. | PIEZA | 250 | 350 | Dtl / Fisher Pierce / Tork
4 | Porta fotocelda catalogo AM-1-A-NB. | PIEZA | 100 | 145 | Alr / American Electric / Argos
5 | Cinta aislante Scoth´s súper 33 de 66 pies de longitud. | PIEZA | 8 | 10 | 3M / Plymouth
6 | Foco V.S.A.P. 150 watts, base mogul 16,000 lúmenes iniciales , duración de 24,000 horas o mas. | PIEZA | 90 | 120 | Philips / G.E.
7 | Foco V.S.A.P. 70 watts, 24,000 horas o mas. base mogul, 6,300 lúmenes iniciales. | PIEZA | 750 | 974 | Philips / G.E.
8 | Arranque para luminaria v.s.a.p. de 70/150 watts, catalogo. 37-63-AS-6.9-N7 | PIEZA | 80 | 120 | Sola Basic / Lumicon / Advance
9 | **Fleje de acero inoxidable 3/4 x 0.30 x 30.5 mts. 206R, T/201ss | ML | 61 | 91.5 | Abierta
10 | **Grapa para fleje 3/4 CAT. C25699, TIPO 201ss | PIEZA | 200 | 300 | Abierta
11 | Cable multiple AL (2 + 1) 6 AAC | ML | 200 | 300 | Abierta
12 | Alambre CU. Duplex UF CAL: 14 | ML | 100 | 200 | Abierta
13 | **Luminaria VSAP 70W 220/240V B. PER. T/113, GRAL. | PIEZA | 5 | 9 | Abierta
14 | **Poste de concreto para luminaria y electrificacion 9-450 | PIEZA | 15 | 20 | Abierta
Partida: 24601 Material Eléctrico
Paquetes | D E S C R I P C I O N D E L O S B I E N E S | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. MIN. | CANT. MAX. | MARCAS ACEPTADAS
Paquete 4 | MATERIAL ELÉCTRICO (Depto. Mantenimiento de Oficialia Mayor)
Subpartidas
1 | Foco de LED de 4 pies de 18 watts, 6500 K, voltaje de 127 -277 volts, | PZA. | 20 | 25 | Philips / GE
2 | Foco tipo spot GU10-50/C 130V 50W | PZA. | 5 | 6 | Curazo
3 | Contacto doble polarizado 15A 125V (Marfil) | PZA. | 5 | 10 | Orbit
4 | Tapa 8 2x4 p/contacto doble | PZA. | 10 | 15 | Baq
5 | Clavija reforzada 15A 125V (Vinyl Amarilla) | PZA. | 5 | 10 | Leviton
6 | Cajas stel 4x4 Ko 1/2 (11) 1-7/8" KO MULTIPLE | PZA. | 5 | 10 | Abierta
7 | Cable cal.12 color Verde 100 metros / caja | CAJA | 1 | 1 | Viakon
8 | Cable cal 12 color Blanco 100 metros / caja | CAJA | 1 | 1 | Viakon
9 | Cable cal.12 color Negro 100 metros / caja | CAJA | 1 | 1 | Viakon
10 | FOCO LED 9W DE BOMBILLA | PZA. | 3 | 5 | Philips
11 | COPLE STEEL DE 1/2 | PZA. | 3 | 5 | Abierta
12 | CABLE POT # 12 | CAJA | 1 | 1 | Abierta
13 | LAMPARA LED PAR 30 12W 65K | PZA. | 5 | 10 | Abierta
14 | TUBO STEEL DE 1/2 | PZA. | 3 | 5 | Abierta
15 | Apagador sencillo 15A 120V (Marfil) | PZA. | 3 | 5 | Orbit
16 | Tapa 2x4 p/Apagador sencillo (Marfil) | PZA. | 3 | 5 | Leviton
17 | Tape negro super 33 + 3/4"x60´ (US) | PZA. | 5 | 10 | 3M /
18 | Breake 1x30 | PZA. | 1 | 1 | GE
19 | Breake 1x30 | PZA. | 1 | 1 | SQD
20 | Breake 2x20 | PZA. | 1 | 1 | GE
21 | Breake 2x20 | PZA. | 1 | 1 | SQD
22 | Breake 2x30 | PZA. | 1 | 2 | GE
23 | Breake 2x30 | PZA. | 1 | 1 | SQD
24 | Breake 2x50 | PZA. | 1 | 1 | GE
25 | Breake 2x50 | PZA. | 1 | 1 | SQD
* En las partidas en que se señalen marcas abiertas deberán presentar en su propuesta de los bienes ofertados la ficha técnica o catálogo emitido por el fabricante, de confomidad a lo establecido en las bases de licitación, indicando el paquete y número de subpartida.
* Deberán ofertar solo una marca por cada subpartida, los proveedores que oferten mas de una marca en una misma subpartida su propuesta sera desechada para la subpartida.