## MATERIAL PINTURAS
XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B. C.
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
Licitación Pública Estatal No. AYTOMXL-OM-ADQ-10-20
Suministro de Otros Materiales y Artículos Metálicos para la Construcción y Reparación para el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja California
ANEXO 1.- Especificaciones Técnicas
Partida: 24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
Paquetes | D E S C R I P C I O N D E L O S B I E N E S | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |  | CANT. MIN. | CANT. MAX. | CANT. MIN. | CANT. MAX. | CANT. MIN. | CANT. MAX. | CANT. MIN. | CANT. MAX. | MARCA ACEPTADA
|  |  | MINIMA | MAXIMA
Paquete 1 | PINTURAS (Obras Públicas, Serv. Públicos, Delegaciones, Depto. Mantenimiento)
Subpartidas
1 | PINTURA TRÁFICO COLOR AMARILLO | CUBETA (19 lt) | 307 | 509 | 285 | 465 | 2 | 4 | 20 | 40 |  |  | Zaak
TIPO: Pintura a base de resina Alquidálica y Hule Clorado.
ACABADO: Mate.
RENDIMIENTO TEÓRICO: 32-35 metros lineales, en franjas de 10 cm de ancho y 6 mm de espesor por litro.
MÉTODO DE APLICACIÓN: Máquina pintarrayas, Brocha.
TIEMPO DE SECADO RÁPIDO: 30 Minutos máximo para apertura al tráfico.
DESCRIPCIÓN: Pintura fabricada a base de resinas alquidálicas modificadas con hule clorado, de acabado mate, rápido secado, muy resistente al desgaste, a la intemperie y a la abrasión producida por tráfico vehicular y peatonal.
COLOR: Amarillo
USOS: Se utiliza para marcar sobre el pavimento o sobre concreto hidráulico, pudiéndose adicionar material reflejante para mejorar visibilidad nocturna (microesfera) ideal para señalamiento de autopistas, carreteras, vías urbanas, paso de peatones, etc.
ESTABILIDAD EN ALMACÉN: 1 Año mínimo, manteniéndose cerrado el envase y en lugar seco y fresco.
PRESENTACIÓN: Cubeta de 19 Litros.
GARANTÍA DESPUÉS DE LA APLICACIÓN: 10 a 12 meses.
COMPATIBILIDAD CON EQUIPOS: Máquina pintarrayas marca GRACO LINE LAZER 3900.
SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) 50,00 mínimo
NORMATIVIDAD:
N-CMT-5-01-001/05.- Edicion Vigente.
2 | PINTURA TRÁFICO COLOR BLANCO | CUBETA (19 lt) | 70 | 117 | 60 | 87 |  |  | 10 | 30 |  |  | Zaak
TIPO: Pintura a base de resina Alquidálica y Hule Clorado.
ACABADO: Mate.
RENDIMIENTO TEÓRICO: 32-35 metros lineales, en franjas de 10 cm de ancho y 6 mils. De espesor por litro.
MÉTODO DE APLICACIÓN: Máquina pintarrayas, Brocha.
TIEMPO DE SECADO RÁPIDO: 30 Minutos máximo para apertura al tráfico.
DESCRIPCIÓN: Pintura fabricada a base de resinas alquidálicas modificadas con hule clorado, de acabado mate, rápido secado, muy resistente al desgaste, a la intemperie y a la abrasión producida por tráfico vehicular y peatonal.
COLOR: Blanco.
USOS: Se utiliza para marcar sobre el pavimento o sobre concreto hidráulico, pudiéndose adicionar material reflejante para mejorar visibilidad nocturna (microesfera) ideal para señalamiento de autopistas, carreteras, vías urbanas, paso de peatones, etc.
ESTABILIDAD EN ALMACÉN: 1 Año mínimo, manteniéndose cerrado el envase y en lugar seco y fresco.
PRESENTACIÓN: Cubeta de 19 Litros.
GARANTÍA DESPUÉS DE LA APLICACIÓN: 10 a 12 meses.
COMPATIBILIDAD CON EQUIPOS: Máquina pintarrayas marca GRACO LINE LAZER 3900.
SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) 50.00 mínimo
NORMATIVIDAD:
N-CMT-5-01-001/05.- Edicion Vigente.
3 | PINTURA TRÁFICO COLOR VERDE (JARDÍN) | CUBETA (19 lt) | 22 | 44 | 10 | 20 | 2 | 4 | 10 | 20 |  |  | Zaak
TIPO: Pintura a base de resina Alquidálica y Hule Clorado.
ACABADO: Mate.
RENDIMIENTO TEÓRICO: 180 M.L. por galón a 6 mil. de película seca en líneas de 10 cm.
MÉTODO DE APLICACIÓN: Brocha, rodillo o equipo de aspersión.
TIEMPO DE SECADO RÁPIDO: 10-15 minutos máximo para apertura al tráfico.
DESCRIPCIÓN: Pintura fabricada a base de resinas alquidálicas modificadas con hule clorado, de acabado mate, rápido secado, muy resistente al desgaste, a la intemperie y a la abrasión producida por tráfico vehicular y peatonal.
COLOR: Verde jardín
USOS: Se utiliza para pintar cordones en carretera, autopistas, vías urbanas.
ESTABILIDAD EN ALMACÉN: 1 Año mínimo, manteniéndose cerrado el envase y en lugar seco y fresco.
PRESENTACIÓN: Cubeta de 19 Litros.
GARANTÍA DESPUÉS DE LA APLICACIÓN: 10 a 12 meses.
COMPATIBILIDAD CON EQUIPOS: Máquina pintarrayas marca GRACO LINE LAZER 3900.
SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) 50.00 mínimo
NORMATIVIDAD:
N-CMT-5-01-001/05.- Edicion Vigente.
4 | PINTURA ESMALTE EN COLORES: | CUBETA (19 lt) | 86 | 177 | 23 | 46 | 44 | 96 | 15 | 30 | 4 | 5 | Axel / Zaak
ROJO BERMELLÓN, BLANCO, AMARILLO CANARIO, AZUL HOLANDÉS (Discapacitados), ANARANJADO, GRIS, NEGRO, VERDE JARDIN.
TIPO: Pintura Esmalte Alquidálico.
ACABADO: Brillante.
RENDIMIENTO TEÓRICO: 8 a 10 m2/L
MÉTODO DE APLICACIÓN: Brocha, rodillo o equipo de aspersión.
TIEMPO DE SECADO RÁPIDO: 20 Minutos máximo para apertura al tráfico peatonal.
DESCRIPCIÓN: El Esmalte Alquidálico es un recubrimiento de acabado brillante y secado rápido, con excelente adherencia y resistente al intemperismo y a la abrasión producida por el tráfico peatonal.
COLOR: Rojo Bermellón.
USOS: Se recomienda superficies de madera, yeso, metal, concreto hidráulico, también se puede aplicar sobre aplanados de cemento.
ESTABILIDAD EN ALMACÉN: 1 Año mínimo, manteniéndose cerrado el envase y en lugar seco y fresco.
PRESENTACIÓN: Cubeta de 19 Litros.
GARANTÍA DESPUÉS DE LA APLICACIÓN: 1.5 a 2 años.
NORMATIVIDAD:
N-CMT-5-01-001/05.- Edicion Vigente.
Partida: 24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
Paquetes | D E S C R I P C I O N D E L O S B I E N E S | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |  | CANT. MIN. | CANT. MAX. | CANT. MIN. | CANT. MAX. | CANT. MIN. | CANT. MAX. | CANT. MIN. | CANT. MAX. | MARCA ACEPTADA
|  |  | MINIMA | MAXIMA
Paquete 2 | PINTURAS (Obras Públicas, Serv. Públicos, Delegaciones, Depto. Mantenimiento)
Subpartidas
1 | PINTURA VINIL ACRILICA EN COLORES: | CUBETA (19 lt) | 249 | 545 |  |  | 240 | 531 | 4 | 6 | 5 | 8 | Doal
AMARILLO, ROJO, BLANCO, GRIS, CAFÉ, BEIGE, AZUL, NEGRO, VERDE, GUINDA INSTITUCIONAL.
TIPO: Pintura Vinil Acrilica.
GARANTÍA DESPUÉS DE LA APLICACIÓN: 1.5 a 2 años.
PRESENTACIÓN: Cubeta de 19 Litros.
2 | PINTURA EXTERIOR E INTERIOR PANTONE RGB: R: 223 G:171 B: 0 | CUBETA (19 lt) | 3 | 5 |  |  |  |  | 3 | 5 |  |  | Doal
3 | PINTURA EXTERIOR E INTERIOR PANTONE RGB: R: 154 G: 11 B: 40 | CUBETA (19 lt) | 5 | 10 |  |  |  |  | 5 | 10 |  |  | Doal
4 | MICROESFERA | SACO (25 kg) | 159.5 | 319 | 159.5 | 319 | [6 empty] | Abierta
MATERIAL: VIDRIO
Partida: 24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
Paquetes | D E S C R I P C I O N D E L O S B I E N E S | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |  | CANT. MIN. | CANT. MAX. | CANT. MIN. | CANT. MAX. | CANT. MIN. | CANT. MAX. | CANT. MIN. | CANT. MAX. | MARCA DE REFERENCIA
|  |  | MINIMA | MAXIMA
Paquete 3 | MATERIALES (Obras Públicas, Serv. Públicos, Delegaciones, Depto. Mantenimiento)
Subpartidas
1 | BROCHA | PIEZA | 85 | 170 | 25 | 50 | 25 | 50 | 35 | 70 |  |  | Éxito
MEDIDA: 4"
MANGO: VERDE
2 | BROCHA | PIEZA | 55 | 106 | 25 | 50 | 25 | 50 |  |  | 5 | 6 | Éxito
MEDIDA: 2"
MANGO: VERDE
3 | REPUESTO PARA RODILLO | PIEZA | 100 | 200 | 100 | 200 | [6 empty] | Abierta
MEDIDA: 4"
4 | REPUESTO PARA RODILLO | PIEZA | 110 | 212 | 100 | 200 |  |  |  |  | 10 | 12 | Abierta
MEDIDA: 3/8"
5 | MANERAL PARA RODILLO | PIEZA | 25 | 50 | 25 | 50 | [6 empty] | Abierta
MEDIDA: 4"
6 | MASKIN TAPE COLOR AZUL 2" | PIEZA | 5 | 10 | [6 empty] | 5 | 10 | Abierta
7 | THINNER | TIBOR (200 lt) | 9 | 18 | 9 | 18 | [6 empty] | Abierta
8 | THINNER ESTANDAR EPH | GALON | 61 | 150 | 30 | 70 | 1 | 10 | 30 | 70 |  |  | Abierta
TIPO: mezcla de Hidrocarburos aromaticos, alifarticos, solventes oxigenados y cetonas
9 | THINNER | CUBETA | 3 | 4 |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | Abierta
TIPO: mezcla de Hidrocarburos aromaticos, alifarticos, solventes oxigenados y cetonas
10 | VIALETAS | PIEZA | 250 | 500 | 250 | 500 | [6 empty] | Abierta
CARAS: 2
COLOR: ÁMBAR
11 | PEGAMENTO EPÓXICO "A" | CUBETA (25 kg) | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | Abierta
CARACTERÍSTICAS:
ALTA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN
ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
LIBRE DE SOLVENTES A LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA
ALTA RESISTENCIA A LOS ATAQUES QUÍMICOS DE AGUA PLUVIAL, ACEITE, GASOLINA Y OTROS.
NO ABSORBE AGUA
RENDIMIENTO DE 80 A 100 GR. POR VIALETA
ESTABILIDAD EN ALMACÉN: 18 MESES MÍNIMO
12 | PEGAMENTO EPÓXICO "B" | CUBETA (25 kg) | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | Abierta
CARACTERÍSTICAS:
ALTA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN
ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
LIBRE DE SOLVENTES A LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA
ALTA RESISTENCIA A LOS ATAQUES QUÍMICOS DE AGUA PLUVIAL, ACEITE, GASOLINA Y OTROS.
NO ABSORBE AGUA
RENDIMIENTO DE 80 A 100 GR. POR VIALETA
ESTABILIDAD EN ALMACÉN: 18 MESES MÍNIMO
13 | LIJAS PARA MADERA 220A | HOJAS | 25 | 50 |  |  | 1 | 50 |  |  |  |  | Abierta
14 | SELLADOR CLEAR GALON CON CATALIZADOR DE 2 LITROS | KIT | 7 | 15 |  |  | 1 | 15 |  |  |  |  | Abierta
15 | EXTENSIÓN PARA PINTAR CON RODILLO ROSCA | PIEZA | 62 | 59 | 4 | 9 | 58 | 50 |  |  |  |  | Abierta
16 | MANERAL EXTRARREFORZADO | PIEZA | 5 | 15 |  |  |  |  | 5 | 15 |  |  | Abierta
17 | 6 PIES TUBO DE MADERA CON CABECILLA METALICA | PIEZA | 5 | 10 |  |  |  |  | 5 | 10 |  |  | Abierta
18 | RODILLO COMPLETO | PIEZA | 35 | 70 |  |  |  |  | 35 | 70 |  |  | Abierta
19 | REPUESTO RODILLO ESTANDAR | PIEZA | 15 | 30 |  |  |  |  | 15 | 30 |  |  | Abierta
20 | PINTURA EN AEROSOL COLOR ROSA FLUORESCENTE CEREZA | PIEZA | 100 | 200 | 100 | 200 | [6 empty] | Abierta
Partida: 24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
Paquetes | D E S C R I P C I O N D E L O S B I E N E S | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |  | CANT. MIN. | CANT. MAX. | CANT. MIN. | CANT. MAX. | CANT. MIN. | CANT. MAX. | CANT. MIN. | CANT. MAX. | MARCA DE REFERENCIA
|  |  | MINIMA | MAXIMA
Paquete 4 | PEGAMENTOS E IMPERMEABILIZANTES (Servicios Públicos)
Subpartidas
1 | PEGAMENTO 711 COLOR GRIS | LITRO | 8 | 10 | 8 | 10 | [6 empty] | Weld-On
GRADO INDUSTRIAL  Fórmula de gran resistencia para sistemas de tuberías industriales.  Buena capacidad de relleno.  El tiempo intermedio de fraguado permite trabajar por más tiempo en climas cálidos.
Tamaño Maximo de Tuberia (acoplamiento justo) PVC, de 12” (315 mm) para todas las clases y Cédulas
Tiempo de Fraguado- Mediano
Color Disponible- Gris
Vida Util de los Productos- 3 años
2 | PEGAMENTO 711 COLOR GRIS | GALÓN | 1 | 15 | 1 | 15 | [6 empty] | Weld-On
GRADO INDUSTRIAL  Fórmula de gran resistencia para sistemas de tuberías industriales.  Buena capacidad de relleno.  El tiempo intermedio de fraguado permite trabajar por más tiempo en climas cálidos.
 Tamaño Maximo de Tuberia (acoplamiento justo) PVC, de 12” (315 mm) para todas las clases y Cédulas
Tiempo de Fraguado- Mediano
Color Disponible- Gris
Vida Util de los Productos- 3 años
3 | PEGAMENTO 711 COLOR GRIS | PINTA | 10 | 15 | 10 | 15 | [6 empty] | Weld-On
GRADO INDUSTRIAL  Fórmula de gran resistencia para sistemas de tuberías industriales.  Buena capacidad de relleno.  El tiempo intermedio de fraguado permite trabajar por más tiempo en climas cálidos.
 Tamaño Maximo de Tuberia (acoplamiento justo) PVC, de 12” (315 mm) para todas las clases y Cédulas
Tiempo de Fraguado- Mediano
Color Disponible- Gris
Vida Util de los Productos- 3 años
4 | REDI MIX CAJA VERDE | CAJA | 10 | 12 | 10 | 12 | [6 empty] | Cemenquin
CONTENIDO: 21.3 KILOS
5 | RESANADOR BONDO | GALÓN | 1 | 8 | 1 | 8 | [6 empty] | Abierta
PRODUCTO: Resanador premezclado ultraligero listo para aplicar en interiores y exteriores.
TIPO: Acrilico
TIEMPO DE SECADO: De 30 minutos a 2 horas, curado total 7 dias.
LIMPIEZA DEL EQUIPO: Se lava con agua y jabon.
LIMITACIONES DEL PRODUCTO: No se recomienda para superficies de metal o plastico.
6 | BREA FRÍA | CUBETA | 1 | 25 | 1 | 25 | [6 empty] | Zahori / Adhecold
Cubeta con 19 litros
Adhesivo asfáltico
Diseñado para resistir contacto continúo con agua
Una vez seco, no cristaliza a bajas temperaturas
Rinde de 1 a 1.5 lts. Por m2, dependiendo de la irregularidad de la superficie
Se utiliza como adhesivo para impermeabilizantes prefabricados, como cartón arenado, fieltro base, fieltro saturado, etc.
Listo para usarse y de fácil aplicación
Se mantiene plástico por lo que no se reseca
No escurre por efectos de temperatura ambiente
7 | IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO 3 a 5 AÑOS | CUBETA | 1 | 25 | 1 | 25 | [6 empty] | Zahori
BASE: RESINAS ACRÍLICAS Y FIBRAS SUPER ELÁSTICAS
HERRAMIENTAS DE APLICACION Cepillo de Ixtle, Rodillo, Brocha
RENDIMIENTOS 1.0 L por m2, a dos manos con malla sencilla. 1.5 L por m2 a dos manos con malla reforzada o doble
8 | TELA PARA IMPERMEABILIZANTE | ROLLO | 1 | 25 | 1 | 25 | [6 empty] | Abierta
MEDIDA: 100 METROS
COLOR: BLANCO.
Usos Como membrana de refuerzo en: Sistemas de impermeabilización asfáltico, base solvente y base agua. Sistemas de impermeabilización acrílica y poliuretano. Refuerzo de zonas criticas para cubrir fisuras.
Rendimiento Un (1) rollo Tela para impermeabilizar cubre 100 m2 , mas 10 cm de traslapes.
9 | PRIMER MORADO P-70 | GALÓN | 8 | 10 | 8 | 10 | [6 empty] | Weld-On
GRADO INDUSTRIAL  Imprimador de máxima calidad y resistencia para sistemas industriales, ideal para ablandar y preparar las superficies de tuberías y conexiones de PVC y CPVC.  Especialmente recomendado para usar con Cédulas 80 (PN 10 y superiores) y tuberías de gran tamaño.  Excelente para usar en climas fríos.
Partida: 24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
Paquetes | D E S C R I P C I O N D E L O S B I E N E S | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |  | CANT. MIN. | CANT. MAX. | [6 empty] | MARCA DE REFERENCIA
|  |  | MINIMA | MAXIMA
Paquete 5 | (ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN) (Dirección de Obras Públicas)
Subpartidas
1 | CADENA | PIE | 30 | 60 | 30 | 60 | [6 empty] | Abierta
MEDIDA: 1/2"
2 | CADENA | PIE | 50 | 100 | 50 | 100 | [6 empty] | Abierta
MEDIDA: 3/8"
3 | LÁMINA GALVANIZADA | PIEZA | 100 | 216 | 100 | 216 | [6 empty] | Abierta
MEDIDA: 4 PIES X 10 PIES
CALIBRE: 16
4 | SOLDADURA | KILO | 50 | 147 | 50 | 147 | [6 empty] | Abierta
MEDIDA: 6011 1/8”
5 | SOLDADURA | KILO | 2 | 5 | 2 | 5 | [6 empty] | Abierta
MEDIDA: 7011 1/8"
6 | TENSOR DE CADENA CON MATRACA | PIEZA | 3 | 6 | 3 | 6 | [6 empty] | Abierta
MEDIDA: 3/8"
7 | TUBULAR GALVANIZADO | PIEZA | 2200 | 4760 | 2200 | 4760 | [6 empty] | Abierta
MEDIDA: 2” X 2” X 10 PIES
CALIBRE: 16
8 | TUBULAR GALVANIZADO | PIEZA | 150 | 332 | 150 | 332 | [6 empty] | Abierta
MEDIDA: 2” X 2” X 12 PIES
CALIBRE: 16
9 | TORNILLO COCHE | PIEZA | 7600 | 15216 | 7600 | 15216 | [6 empty] | Abierta
MEDIDA: 5/16” X 3”
INCLUYE TUERCA Y RONDANA
10 | VARILLA CORRUGADA | PIEZA | 70 | 154 | 70 | 154 | [6 empty] | Abierta
MEDIDA: 3/8” DE DIÁMETRO X 9 METROS LARGO
11 | SEÑAL "ALTO", CON DIMENSIONES DE 61 X 61 FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, ACABADO EN VINIL REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA. IMPRESO CON VINIL LAMINADO (DESPUÉS DE LA IMPRESIÓN SE LE COLOCA UNA PELÍCULA DE VINIL TRANSPARENTE LA CUAL ALARGA LA VIDA DE LA IMPRESIÓN) | PIEZA | 1200 | 3112 | 1200 | 3112 | [6 empty] | Abierta
NOTAS:
* Deberá presentar muestra física mínima de 1 cubeta para las subpartidas 1 y 2 del paquete 1, debidamente identificadas claramente con el nombre del participante, y sub-partida que corresponda de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas.
* En las sub partidas en que se señalen marcas abiertas deberán presentar en su propuesta de los bienes ofertados la ficha técnica o catálogo emitido por el fabricante, de confomidad a lo establecido en las bases de licitación.
* Solo podrán ofertar una marca por sub partida, si se oferta mas de una marca su propuesta sera rechazada para la totalidad del paquete.
* Se adjudicara por la totalidad del paquete en que participa
* Certificado de laboratorio acreditado donde, compruebe el cumplimiento de la norma para el licitante participante. • N-CMT-5-01-001/05 Edición Vigente. Lo anterior para las sub partidas 1 a la 2 del paquete 1. (Especificaciones Técnicas)
* Carta de Proveedor Autorizado/Exclusivo para la marca aceptada en la totalidad del paquete 2 por lo menos en el Municipio de Mexicali, Baja California
* Ficha técnica o catálogo de los bienes ofertados en las sub partidas de marca abierta, indicando el paquete y número de la sub partida.